编号：0258-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：山东恒驰石油装备有限责任公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:朱全亮 |
| 不符合事实描述：  查生产现场时发现，使用的编号为HC-LJ011，测量范围（55-75）mm的带表内卡规，未提供出该量具的计量确认标识，查该卡规的校准证书，已送检，校准日期为2020年1月2日，证书编号为CD1912111124-001。  不符合认证审核准则条款号： \_\_GB/T19022-2003 标准6.2.4标识 条款\_\_\_\_  不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ \_；  审核员(签名) 陪同人员(签名)  企业部门代表（签名）\_\_ \_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页