测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 山东恒驰石油装备有限责任公司

编    号：   0258-2019

认证报告内容

1. 企业名称： 山东恒驰石油装备有限责任公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 东营市东营区胜利经济开发区南二路以北、十四号路以东

企业活动范围和场所： 东营市东营区济宁路与玉华路交叉口往北50米路西

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日5.5(人.日)，现场人日 5(人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-01-15 13:00:00至2020-01-15 17:00:00。

现场审核： 2020年01月16日 上午至2020年01月18日 上午。

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞠录梅 | 女 | 组长 | 13963660082 | 审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0234 |
| 刘复荣 | 女 | 组员 | 13792693639 | 审核员 | 中认协评[2019]228号ISC[S]0376 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 马小厂 | 王洪泉 | 赵立国 | 朱全亮 | 刘翠翠 | 宋永贵 | 燕国康 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 管理者代表 | 质检部 | 生产部 | 供销部（采购） | 供销部（销售） | 综合办 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》。

9.2、GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》。

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：石油机械配件、仪器仪表（离心机、预处理仪、清洗机、原油水含量测定器）的生产；橡胶制品、电子产品、仪器仪表、采油助剂、钻井液用助剂（不含危险化学品）汽车配件、抽油杆、电脑耗材的销售。

12、文件审核情况说明：

12.1、收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

山东恒驰石油装备有限责任公司成立于2013年01月17日，法定代表人为马小厂，注册资本为壹亿捌仟贰佰万零贰仟捌佰元整人民币，营业执照上住所为东营市东营区胜利经济开发区南二路以北、十四号路以东。营业执照的登记时间为2019年3月18日，营业期限为2013年01月17日至2033年01月17日，法人资格满足要求。测量管理体系覆盖的产品及活动范围为: 石油机械配件、仪器仪表（离心机、预处理仪、清洗机、原油水含量测定器）的生产；橡胶制品、电子产品、仪器仪表、采油助剂、钻井液用助剂（不含危险化学品）汽车配件、抽油杆、电脑耗材的销售。

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业不是重点耗能单位。该公司于2017年03月22日，通过华信创（北京）认证中心有限公司的ISO 9001:2015质量管理体系认证，证书有效期为2020年03月21日；2017年03月22日，通过华信创（北京）认证中心有限公司的ISO 18001:2007职业健康安全管理体系认证，证书有效期为2020年03月21日；2017年3月22日，通过华信创（北京）认证中心有限公司的ISO 14000:2015环境管理体系认证，证书有效期为2020年03月21日；2017年3月22日，通过华信创（北京）认证中心有限公司的Q/SHS 0001,1-2001健康安全环境管理体系认证，证书有效期为2020年03月21日。企业产品执行标准为: GB/T 8162-2018《结构用无缝钢管》、SY/T5106-1998《油气田用封隔器通用技术条件》天然气行业标准、Q/SH1020 0084.1-2018《Y型封隔器 第1部分：Y111型》企业标准等技术标准，现行标准有效且受控。

12.2、审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年7月1日，发布并实施企业测量管理体系HCSY/CLSC-2019《测量管理体系手册》、HCSY/CX(01-20)-2019《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质检部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它4个部门和相关生产车间，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册》和《程序文件》，并配有组织机构图，测量管理体系职能分配表，明确规定了总经理的6项职责，最高管理者的6项职责，主要计量职能部门——质检部的16项职责。并配备了生产工艺流程图。

经过阶段性文件审核，审核组认为：该企业的企业相关资质，符合国家和行业的法律法规有关规定。

12.3、评价客户现场的具体情况与客户的人员进行讨论，已确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况。

12.3.1、企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了20个测量过程，7个重要测量过程，2个关键测量过程。建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，记录信息完整，符合要求。重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，为现场审核提供关注。识别关键测量过程2个，编制了《活塞缸外径倒角检测过程控制规范》、《Y111-115封隔器密封性试验过程控制规范》。

12.3.2、检查了企业的配备的《检测设备管理台账》和《测量设备计量确认明细表》，对测量设备进行了计量确认，企业对《活塞缸外径倒角检测过程》、《Y111-115封隔器密封性试验过程》2个关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.3、检查了企业《计量确认验证记录表》，对重要过程的测量设备和检测特性进行了计量验证。验证记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.4、企业的认证场所的确认及测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置，满足认证标准的需求。

12.4、评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2019年12月5日完成内审工作。企业已按计划日期实施了内审，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，对公司的管理层、4个部门和生产车间，进行了全要素的审核。内审共发现1个次要不符合项，已制定纠正措施，并进行限期整改工作。2019年12月10日，内审中的发现的1个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

12.4.2、企业制定了测量管理体系评审计划，并于2019年12月27日开展了公司测量管理体系管理评审。会议由总经理主持，管理者代表、质检部等4个部门汇报了测量管理体系运行情况，总经理做了总结性评价。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。会议对公司测量体系目前存在的测量过程识别及管控、测量设备管理的有效性等方面的问题，制定了整改措施计划，并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。

13、现场审核情况：

审核组于2020年1月16日到1月18日上午，利用2.5天的时间，根据审核计划，先后抽样检查了企业4个部门及生产车间，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司石油机械配件、仪器仪表（离心机、预处理仪、清洗机、原油水含量测定器）的生产；橡胶制品、电子产品、仪器仪表、采油助剂、钻井液用助剂（不含危险化学品）汽车配件、抽油杆、电脑耗材的销售。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《活塞缸外径倒角检测过程》、《Y111-115封隔器密封性试验过程》等关键测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

审核组就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1、总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，职能部门作用发挥较好，企业测量管理体系人员35人，职责明确，具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求，共识别20个测量过程，7个重要过程，《活塞缸外径倒角检测过程》、《Y111-115封隔器密封性试验过程》2个测量过程被列为关键测量过程。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。企业共有20台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴；质检部负责测量设备全过程管理，制定了测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求，测量设备标识齐全。

13.2、企业编写了《测量设备合格供方的清单》，测量设备供应商为“优利德电子（上海）有限公司”、“杭州仪表电机有限公司”等11家，主要供应直数字钳式万用表、压力表、卡尺、角度尺等测量设备，已对测量设备的外部供方优利德电子（上海）有限公司”、“杭州仪表电机有限公司”进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全。企业编写了《外部合格服务方的清单》，委外校准服务机构共有2家为“格恩计量检测（浙江）有限公司”、“深圳华科计量检测技术有限公司”两家，均出具了校准证书。

13.3、质量目标完成情况：

企业制定5条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准  GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解。企业已对7月-12月质量目标完成情况进行统计，质量目标均已完成。2019年9月对公司顾客的满意度进行了调查，共发出并收回10张调查表。顾客满意度97.8%。

13.4、本次审核共出具次要不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

不符合01：查生产现场时发现，使用的编号为HC-LJ011，测量范围（55-75）mm的带表内卡规，未提供出该量具的计量确认标识，查该卡规的校准证书，已送检，校准日期为2020年1月2日，证书编号为CD1912111124-001。不符合GB/T19022-2003 标准6.2.4标识 条款。

不符合02：查现场使用的外径千分尺，校准证书上的校准服务机构是“格恩计量检测（浙江）有限公司”，未提供出对该服务供方的合格供方评价记录。不符合GB/T19022-2003 标准6.4外部供方 条款。

13.5、现场重点抽查了《活塞缸外径倒角检测过程》、《Y111-115封隔器密封性试验过程》，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.6、企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业所有的测量设备均委外送到 “格恩计量检测（浙江）有限公司”，查其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNAS L9077，“深圳华科计量检测技术有限公司”，查其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNAS L 8465，企业量值溯源符合标准要求。随机抽查6台，校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.7、测量过程控制

13.7.1、查关键测量过程控制：《活塞缸外径倒角检测过程》、《Y111-115封隔器密封性试验过程》，详见附件《测量过程检查表》。

13.7.2、现场重点抽查了《活塞缸外径倒角检测过程不确定度评定报告》、《Y111-115封隔器密封性试验过程不确定度评定报告》，不确定度评定方法正确，详见附件《活塞缸外径倒角检测过程不确定度评定报告》、《Y111-115封隔器密封性试验过程不确定度评定报告》。

13.7.3、现场重点抽查了活塞缸外径倒角检测过程有效性确认记录、Y111-115封隔器密封性试验过程有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》和附件《测量过程系统控制监视分析表及控制图》。

13.7.4、企业主要耗能为电和水；2019年能耗为：电：131845kWh,折标煤16.56吨标煤；水：4447吨，折标煤0.04吨标煤,共消耗16.60吨标煤。不是重点用能单位。

14、审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年1月15日的文件审核和2020年1月16日-1月18日上午现场审核情况， 审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，山东恒驰石油装备有限责任公司 测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、建立健全公司测量设备有效管控和使用方式；

15.2、根据企业需求增强监控手段；提高测量手段、测量方法和监控方法；

15.3、加强测量过程识别，实施有效管理；

15.4、加强内审员培训，增加计量管理人员数量，提高企业的内部管理水平。

16、其他需要说明的事项:

无其他需要说明的事项

17、审核组组长（签字）：                                日期：

18、审核组成员(签字)：                                  日期：

19、审查人员（签字）：                                  日期：

20、法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21、北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：