项目编号：0258-2020-2023

审核员监督审核记录（二）

企业名称：新郑黄金叶实业有限责任公司

审核员：

审核日期： 2023年02月16日上午至2023年02月17日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查企业《测量设备台账》，对使用的231台件测量设备进行了A、B、C分类管理。公司生产管理部负责测量设备全过程管理。现场抽查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 查《测量设备台账》中的“综合测试仪”，型号规格为：G1105-0200；设备编号：F1201，校准机构：深圳中恒检测技术有限公司，校准日期2022年06月04日；证书编号:ZHHN202206040056,已进行了计量确认并粘贴了确认标识。符合要求。 抽查出厂编号为83900099，型号规格DMA4500M的“密度折光仪”,校准机构：河南省计量科学研究院，校准日期：2022年09月15日；查编号为47169，规格型号：ProGage的“厚度仪”，校准机构：深圳中恒检测技术有限公司，校准日期：2022年06月04日，校准证书信息和台账相符。符合要求。 查辅料研发中心提供的“2023年02月份的“检测室温湿度记录表”1份，均已对环境进行持续监控和记录，环境条件满足要求。 | 企业管理（安保）部 辅料研发中心 各生产工段 | 否 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程“细支滤棒吸阻测量过程”的“计量要求导出和计量验证记录表”，测量要求识别正确，使用的测量设备为编号为F1201，规格型号为G1105-0200的综合测试台，校准机构：深圳中恒检测技术有限公司，校准日期为2022年06月04日；并查该测量过程的《测量设备计量确认过程验证记录表》，已经进行了计量确认验证，验证日期：2022年06月15日，方法正确，符合要求。 | 企业管理（安保）部 辅料研发中心 各生产工段 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业未有新增测量过程。公司共识别出了测量过程79个，其中一般测量过程76个，《试剂称重测量过程》等3个关键测量过程。已对测量过程进行了管理，并对关键测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。 抽查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，抽查关键测量规程“试剂称重测量过程”的《计量确认过程验证记录表》1份，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 抽查关键测量过程《试剂称重测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。测量过程定期进行了监视控制，并进行了关键测量过程的不确定度评定，，符合要求。 查检测日期2023年02月15日的《安全卫生检测指标报告》1份，已对测量过程进行定时监控。符合要求。 | 企业管理（安保）部 辅料研发中心 各生产工段 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查检定校准服务方“新郑市工商管理和质量技术监督检验测试中心”、“深圳中恒检测技术有限公司”等3家。抽查9份测量设备检定/校准证书，量值溯源符合要求。签章资质有效，符合要求。 | 企业管理（安保）部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能品种为水、电、天然气。 企业2022年01月到2022年12月水17689吨；电4730091度；天然气631258吨，共折合1692.09吨标煤。 企业不是重点用能单位。 | 企业管理（安保）部 各生产工段 | 否 |