编号：0014-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 江苏林洋能源股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量部 陪同人员:袁菊 |
| 不符合事实描述： 抽查实验室的GB/T17215.211-2006标准的6.3.1条款---高温试验，未将高温试验测量过程识别出来。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准 5.2条款的要求。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |