编    号：0014-2018-2020

审核员现场审核记录一

企业名称：江苏林洋能源股份有限公司

审核员：  吴素平                                   审核日期：2020年01月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否 列入 不符 合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2019年10月10日-22日组织了公司四体系：ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHAS18001:2007、ISO10012:2003一体内审工作，对公司15个部门及4个车间进行了全要素的审核，测量管理体系未发现不符合项。 2019年11 月20日进行了一体化管理评审，管理者代表张向丰主持会议，管理体系进行了有效评价，确保了测量管理体系的运行质量，并对管理评审13项提案列出了《管理评审提案整改对策表》，规定了责任部门，完成日期，满足要求。 | 管理层质量部 | 否 |
| 2 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 去年对企业的监审中，未发现不符合项。 | 质量部 总检部 | 否 |
| 3 | 查找企业在产质量管理部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 质量部已组织识别企业生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 抽查实验室的GB/T17215.211-2006标准的6.3.1高温试验，未将高温试验测量过程识别出来，不满足标准GB/T 19022-2003标准 5.2条款的要求。 | 管理层 质量部 | 次要 不符合项01 |
| 4 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查企业《一体化管理手册》规定了公司的计量方针及八项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的所有部门及生产车间。质量部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2019年质量目标每季度按规定的内容和时间进行统计考核，2019年度计量工作质量目标已统计，完成情况较好。 | 质量部 | 否 |
| 5 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自去年监审后一年来，未有新增测量过程，抽查了已识别的30个重要的测量过程、4个关键测量过程，抽查了关键测量过程“三相电能表电能误差检定测量过程”：计量要求的导出正确，配备的测量设备，已校准并经计量验证通过，验证方法正确，经过了测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见三相电能表电能误差检定测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《三相电能表电能误差检定测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业的监视按照LY/LD09《电能表检定装置期间核查方法》中规定企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《三相电能表电能误差检定测量过程监视统计记录表》及《三相电能表电能误差检定测量过程质控图》。 | 质量部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层 质量部 总检部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 查：相关文件法定计量单位使用规范。企业确定了14台件测量设备列入强制检定，随机抽查1台件，编号DY07073251.5级的涡街流量传感器，规格型号DY080，检定日期2019.10.18,有效期到2020.10.17，溯源管理较好。 | 管理层 质量部 总检部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况。 |  | 企业的资质及组织机构的变更情况：企业每年四月份对公司的组织机构及资质进行变更，自去年监审以来，企业的组织机构作了微小调整，原来的生产3部，变更为配套部；一体化管理体系的管理者代表由原来的质量总监王飞飞变更为质量副总张向丰，其余未有变更。 | 管理层 质量部 | 否 |