项目编号：0015-2022-2023

审核员现场审核记录

企业名称：上海为源物联科技有限公司

审核员：  李俐                             审核日期： 2023.2.26

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2022年1月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。 | 综合办公室 生技部 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2022年1月到12月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。 | 综合办公室 生技部 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年12月26日开展了管理评审，会议由公司总经理张志文主持，由管理者代表刘朋辉汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门 | 综合办公室 生技部 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 提供了《合格供应商名录》，研发部对其资质、授权范围等进行了确认。 查研发部，计量检测合格供方目录和能力评价记录，对江苏华测检测技术服务有限公司的能力资质进行了评价。 | 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业采用软件对测量设备进行管理。 公司未建立最高标准器，所有测量设备均送至江苏华质检测技术有限公司检定/校准，量值溯源满足要求。 查编号为1024353的压力表，经2022.10.12校准；查厂编号为601217的深度游标卡尺，经2022.10.12校准；编号：32730379绝缘电阻测试仪经2022.10.12校准；标识、台账信息和证书一致。出厂产品的检验室配备空调，有温湿度计等对环境进行监视，抽1-12月环境监视记录，环境条件满足要求。 查生技部，编号3526 游标卡尺，未能提供有效溯源证明，GB/T19022-2003标准7.3.2条的要求。 祥见《测量设备溯源抽查表》 | 综合办公室 生技部 研发部 | 是 01 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查《测量设备计量确认一览表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了测量设备计量确认记录。 关键测量过程导出计量要求并进行了验证。查：水表耐压强度试验测量过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见计量要求导出和计量验证记录表。 | 综合办公室 生技部 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 提供《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、装配、检测、包装等过程识别出8个测量过程，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理，重点审查了水表耐压强度试验测量过程，见《测量过程控制检查表》。 | 综合办公室 生技部 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 重点抽查了水表耐压强度试验等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 综合办公室 生技部 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 提供《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查，顾客满意度为95%。 | 综合办公室 采购部 销售部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年12月5日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于12月25日完成整改。 | 综合办公室 生技部 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 提供《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 综合办公室 生技部 研发部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2022年外审开出了2项不符合项报告：“1.查研发部，看计量检测合格供方目录和能力评价记录，未收集江苏华测检测技术服务有限公司的能力证明材料，不符合GB/T19022-2003标准6.4条款；2、在生技部检查时发现，使用的编号为17083的真空表的校准结果没有进行确认，不符合GB/T19022-2003 标准7.1.1条款；”企业对不符合组织了纠正，1.对江苏华测检测技术服务有限公司能力资质进行了评价证明材料，对测量设备依据进行计量确认，并举一反三对相关问题进行培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 综合办公室 生技部 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业编制了《纠正和预防措施管理程序》，研发部按照文件要求对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 | 综合办公室 生技部 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业无强检测量设备。 | 综合办公室 生技部 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要用能源：电，2022年能耗：7.5吨标准煤。不是重点用能单位。 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备1台件，为开发区负责。配备符合GB17167－2006要求4.3条款。 | 综合办公室 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象广告宣传和企业产品招投标。 | 综合办公室 生技部 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 17 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | - 抽查物联网智能水表、物联网智能热量表的研发销售合同，合同编号：HZCJFM20220519DSY037，签订时间2022年5月20日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 综合办公室 采购部 销售部 | 否 |