不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | □QMS ■EMS ■OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |
| --- | --- |
| 受审核方 | 石家庄顺通科技有限公司 |
| 受审核部门 | 综合部 主管领导：任冉冉 陪同人员：任军 |
| 不符合事实描述: 未制定2020年年度培训计划。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 █ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 7.2 b 条款 █ ISO45001：2018标准 7.2 b 条款相关要求 不符合性质：□严重 █ 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 综合部制定2020年年度培训计划，措施实施有效。 审核员： 日期： |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 综合部未能提供2020年，年度培训计划。

纠正情况： 制定2020年年度培训计划

原因分析： 未能提供2020年，年度培训计划。

纠正措施： 制定2020年年度培训计划 预定完成日期： 2019年1月23日

受审核方纠正措施有效性的验证： 措施实施有效 验证人： 日期：2019年1月23日

受审核方代表：                                                          日期：2019年1月23日

不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | □QMS ■EMS ■OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |
| --- | --- |
| 受审核方 | 石家庄顺通科技有限公司 |
| 受审核部门 | 业务部（包括库房） 主管领导：温秋书 陪同人员：任冉冉 |
| 不符合事实描述: （1）危废处置室无明显的警示标识； - （2）1号库房大门出消防通道堵塞； （3）2号库房开关柜敞开，并有铁板放置于开关柜旁，有触电风险 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 █ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1条款 █ ISO45001：2018标准 8.1条款相关要求 不符合性质：□严重 █ 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 立即清理消防通道；对工程部相关人员进行安环意识培训。纠正措施有效。 审核员： 日期： |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： （1）危废处置室无明显的警示标识； - （2）1号库房大门出消防通道堵塞； （3）2号库房开关柜敞开，并有铁板等杂物放置于开关柜旁，有触电风险。

纠正情况： 现场进行 整改整顿

原因分析： 公司员工安环意识，需要提高。

纠正措施： 现场进行 整改整顿，并组织及进行体系标准培训。 预定完成日期：

受审核方纠正措施有效性的验证： 整改有效，培训有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：                                                日期

| 整改前 | 整改后 |
| --- | --- |
| - 危废处置室无明显的警示标识； |  |
| - （2）1号库房大门出消防通道堵塞 |  |
| （3）2号库房开关柜敞开，并有铁板等杂物放置于开关柜旁，有触电风险 |  |