不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核□再认证■监督（二）次 □证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 沧州荣森管业有限公司 | 陪同人员 | 孙维超 |
| 受审核部门 | 质检部 | 预计整改完成日期 | 2023.3.5 |
| 不符合事实描述: 查质检员所用钢卷尺、游标卡尺、电火花检漏仪的校准证书已过期，不符合要求。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：■严重 □一般 审核员：姜海军 审核组长：姜海军 受审核方代表： 日 期：2023.2.17 日 期：2023.2.17 日 期：2023.2.17 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 质检员所用钢卷尺、游标卡尺、电火花检漏仪的校准证书已过期。

纠正情况： 马上联系校准机构前来校准。

原因分析： 计量器具管理人员对标准及相关管理要求掌握不准确，另外由于疫情校准机构一直延迟。

纠正措施： 对计量器具管理人员进行培训教育，提高计量器具管理意识。 预定完成日期：2023.3.5

举一反三检查情况： 再查其他有无类似情况，未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施实施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：                                  日期: