项目编号：0033-2021-2023

审核员监督审核记录

企业名称：山东万昌舜环保科技有限公司

审核员：    刘复荣

审核日期：2023年02月18日上午～ 2023年02月18日下午

| 序号 | 审核内容及 抽样要求 | 对应的标 准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 自上年度监督审核一年来，测量管理体系在企业的运行良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。2022年7月，分别发出内、外部顾客满意度调查问卷5份、3份并全部收回，内、外部顾客满意度分别达到98.8%、99%。满足公司的要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的营业执照和组织机构未变更，产品未增加，符合要求。 | 管理层 质检部 生产部 办公室 采购部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 企业制定了6项有具体指标、可测量的质量目标，已分解到5个部门。抽查质检部的分解目标是： ①关键过程测量设备计量确认100% ②测量过程失控不超过24小时 ③内部顾客满意度达到95% ④在用计量器具送检率100% ⑤因测量部正确造成产品质量不合格≤2次/年 查《测量管理体系质量目标完成情况统计表》，质量部负责考核、按月统计考核。各部门的质量目标均已按时完成。符合要求。 | 管理层 质检部 生产部 办公室 采购部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 查《测量管理体系管理评审报告》，企业于2022年11月6日开展了单体系管理评审，会议由总经理李朋主持，管理者代表张静静汇报了体系运行情况，形成了《管理评审报告》。管评输入包括： ①测量管理体系内外部审核的结果。内审各项纠正和预防措施的实施状况； ②内外部顾客对企业产品/服务反馈的信息,包括现场不合格报告和分析； ③产品实现过程的测量控制业绩和产品的符合性，包括不合格倾向； ④可能影响测量管理体系的变化，包括内外环境的变化、适用的国家计量法令法规、计量行业标准的更改等； ⑤计量方针、目标的可行性； 以及评价企业测量管理体系的运行状况及改进建议。 评审结论：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件符合标准要求且有效运行，测量设备处于良好的工作状态，测量过程有效测量结果准确、可靠，达到了保证和提高公司产品质量、提高公司生产、经营效率、安全环保监测管理水平的目的，降低了能源消耗和物料消耗，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合GB/T19022-2003国际标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规规定的要求；为企业的健康快速发展，起到了积极作用 。符合要求。 | 管理层 质检部 生产部 办公室 采购部 销售部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业无新增测量设备。 ①查出厂编号为01的百分表测厚规及出厂编号为K08210100083的数显游标卡尺校准日期均为：2022年11月04日，校准机构均为：沈阳计量测试院。 ②查出厂编号为NOEE08261929的压力表，校准日期：2023年2月13日，校准机构：齐河县计量所。 上述3台测量设备均有计量确认状态标识，台账信息和证书信息一致。 共抽查了4份校准证书，均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查2022年12月实验室温度/湿度记录表，所记录的环境条件满足要求。 查质检部提供的出厂编号为02的钢卷尺的检定证书，有效期至2022年11月16日，经确认，到期未送检。 | 质量部 生产部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 企业本年度无新增外部供方。 查企业建立了测量设备及检定校准服务供方的《合格供方清单》、《供方资质及能力评价表》。企业已对所有的测量设备及检定校准服务供方进行了评价。供方评价结论均为符合企业的要求。 评价的内容包括了： ①测量设备的供方资质、产品实物质量、售后服务质量等； ②服务供方的证书质量、证书的时效性、价格等； | 采购部 质检部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“PE外护管壁厚测量过程”，测量过程识别正确，使用的测量设备为编号02的百分表测厚规,校准日期：2022年11月04日，查该测量过程的《计量要求导出和计量验证记录表》，验证日期2022年11月07日，验证方法正确，符合要求。 企业已规定对验证不合格的测量设备采取停用、维修后再检定/校准、报废处理等措施，保证测量设备在正常的状态下使用。 目前暂无经验证不合格的测量设备。符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业本年度无新增关键测量过程。 抽查已识别的关键测量过程“PE外护管壁厚测量过程”，计量要求导出正确，配备的测量设备为出厂编号为01的百分表测厚规，已校准，于2022年11月07日计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查企业能按照“PE外护管壁厚测量过程控制规范”的要求，按规定的频次对测量过程进行持续监视，对测量过程进行有效控制，对测量过程有效性进行了确认，见附2《测量过程监视记录及控制图》，附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 查关键测量过程“PE外护管壁厚测量过程”的不确定度评定情况，不确定度评定方法正确。详见附1《测量过程不确定度评定报告》。符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业规定每年进行一次测量管理体系内审。于2022年10月16日组织了测量管理体系内审，分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，有内审计划、内审检查表、不合格报告、纠正预防措施表、内审报告等记录资料，共出具了1个不符合项，涉及GB/T19022-2003标准“6.2.4标识”条款，查《纠正预防措施表》显示已进行了原因分析，制定了纠正措施，并于2022年10月26日完成整改并经验证有效，不符合项关闭。符合要求。 | 质检部 生产部 办公室 采购部 销售部 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3 不合格控制 | 上年度监督审核出具的1个不符合项： 01：查质检部实验室，未提供出2021年12月17日的环境温湿度记录。不符合认证审核准则条款号“6.3.2环境”。 企业对不符合项组织了纠正，抽查了2022年12月份的实验室温湿度记录，已规范记录了温湿度。经验证该不符合项纠正措施有效。符合要求。 | 质检部 生产部 办公室 采购部 销售部 | 否 |
| 11 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查《测量管理体系内审报告》企业对内审过程中发现的1个涉及“6.2.4标识”条款的不符合项进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，通过有效性验证表明纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。符合要求。 | 质检部 生产部 办公室 采购部 销售部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查编码：ZB/QR514-05 Rev:B/2《拉伸实验记录》、《测量过程及控制一览表》等文件资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 公司有7台强制检定的压力表，全部由“齐河县计量所”检定。检定日期均为2023年2月13日。符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 13 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业能源主要消耗品种为电和水，2022年共用电2526720kWh；用水12511吨。折合311.6吨标煤，企业不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |