项目编号：0045-2023

审核员现场审核记录

企业名称: 沈阳市中兴防爆电器总厂有限公司                                              审核员：  武秀云                 审核日期： 2023年 2月20日 ~ 2月21 日 12:00

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问质检部、生产部（生产车间）技术部、物管部、销售部、企管部领导、兼职计量员及相关测量原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员清楚自己的工作职责。 | 质检部/ 生产部 / 技术部/ 物管部/ 销售部/ 企管部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别企业《BY8038-L内装防爆断路器铜套内径测量》、《LBQC开关轴外径尺寸测量》等19个测量过程（ 4个关键测量过程》顾客的测量要求、法律法规要求；企业建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 企业产品质量较好，质检部、 销售部、生产部、物管部等部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有发生顾客投诉、纠纷等状况。符合要求。 | 技术部/ 质检部/ 销售部/ 生产部 / 物管部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，质量目标与企业质量方针一致，企业对质量目标进行了分解与考核，有实施结果汇总、具体指标可测量，质量目标完成情况均能达标，企业管理评价考核方式满足要求。 抽查企管部 2022年12月1日 编号为CLYZ-05《2023年度测量管理体系 质量目标分解考核一览表》、编号为CLYZ-04《2023年度测量管理体系 质量目标与分解计划》等。 | 企管部/ 质检部/ 生产部/ 销售部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 企管部编制了《人力资源管理控制程序》规定了各类人员能力要求。 查企管部 编号ZXF-CL01《2023年度培训计划》，全年共计划培训项目5项，2023年1月12日 已经完成1项。有培训计划的内容、培训时间、员工签到、有现场考评、培训结果评价记录。见编号CL05-01-0010《培训记录表》。企业员工经培训后持证上岗，企业人员配置、能力满足要求。 | 质检部/ 企管部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 抽查 企业依据的国家标准：GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 》、GB/T 3836.3-2021《爆炸性环境第3部分：由增安型“e”保护的设备 》, 图纸编号0740.14-3《BY8038-L内装防爆断路器设计图 》，文件受控管理，现行有效，计量单位书写正确。 | 质检部/ 技术部/ 企管部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编号ZXFB-CL/CX-07-2022《测量软件管理控制程序》。 企业对与仪器配套使用的软件，按管理要求定期反复测试 ，并防误操作确认识别，以验证符合要求。对于新进使用的数控设备要进一步加强软件设备管理，防止误操作。 | 质检部/ 技术部/ 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 企业建立了ZXFB-CL/CX-08-2022《记录控制程序》。 抽查 质检部《焊接完工检验记录》（编号：ZXF-L8236），记录时间2022年8月16日; 《机 械 加 工 检 验 评 审 记 录》，记录时间2022年11月22日; 抽查综合车间《焊接过程监控记录》（编号：ZXF-L7510），记录时间2023年1月3日； 依据顾客要求，设备信息、保存期限、信息量满足要求。 | 质检部/ 生产部（生产车间） | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 抽查成品库编号为ZXF-Ⅱ101的非自动指示秤 ，2022年5月7日检定合格，抽查部件库编号为9243的外径千分尺，2022年5月7日检定合格， 查锅炉房编号为120101的气体探测器，2022年10月28日检定合格，查质检部 出厂编号为W72D-0117-018的耐压测试仪, 2022年5月7日检定合格。 企业测量设备现场标识、台账信息内容和证书一致，溯源性满足要求，企业测量设备环境条件满足要求。 查 质检部《监视、测量设备台账》编号 ZXFB/QP-07-01，企业采用计算机软件对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置，测量设备主要送辽宁东测检测技术有限公司和北方测盟（武汉）科技有限公司等机构检定/校准。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部/ 生产部（生产车间） | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 抽查：《LBQC开关轴外径尺寸测量》、《BY8038-L内装防爆断路器铜套内径测量》，测量过程按要求进行了识别，测量设备按期检定，验证满足要求。 查质检部 关键测量过程《LBQC开关轴外径尺寸测量》，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 查：生产部《BY8038-L内装防爆断路器铜套内径测量》的测量过程，按要求识别，测量设备按期检定，验证满足要求。 详见《计量要求导出及验证记录表》 | 质检部/ 技术部/ 生产部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》，编号为CLYZ-1进行汇总，信息齐全；企业对《BY8038-L内装防爆断路器铜套内径测量》、《LBQC开关轴外径尺寸测量》 等4个测量过程定为关键测量过程。 企业对关键测量过程编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。抽查关键测量过程《BY8038-L内装防爆断路器铜套内径测量》，按控制规范进行持续控制和监视。 详见《测量过程控制检查表》及附录（附录B、附录C和附录D）。 | 质检部/ 技术部/ 生产部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了《BY8038-L内装防爆断路器铜套内径测量》过程不确定度评定，评定方法正确。详见：《测量不确定度评定报告》。 | 质检部/ 生产部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3．2不合格测量过程 8.3.3不合格测量设备 | 企业编制了编号ZXFB-CL/CX-19-2022《不合格管理控制程序》,对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。目前企业没有不合格的测量过程，企业对不合格测量设备均加以禁用、标识、记录管理。符合要求。 | 企管部/ 生产部/ 技术部/ 物管部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4.2改进 | 企业关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的编号ZXFB-CL/CX-20-2022《持续改进管理控制程序》执行。企业对内审中发现的1项不符合，加以纠正，并制定了现实可行的纠正、预防措施。符合要求。 | 质检部/ 企管部/ 物管部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查企业产品检验记录、购销合同、作业图、产品规范 均能使用法定计量单位。企业测量设备按ABC级分类管理，测量设备74台。企业强检设备已独立建账送检、其他设备按要求送检。企业生产的产品不属于定量包装产品，符合要求。 详见：编号为20221210033的《购销合同》、编号为ZXF.J0110-2018《内装防爆断路器技术文件》。编号为0740.14-3《BY8038-L内装防爆断路器设计图纸》、编号为ZXF-L8236的《焊接完工检验记录》等，满足要求。 | 质检部/ 生产部/ 物管部/ 销售部/ 技术部 | 否 |
| 15 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门物管部，能按要求开展采购工作。 物管部负责建立和评价合格供方，质检部负责合格服务方清单，保存确认和评价记录，查验相关资质满足要求。 详见：《合格服务方名录》（JLQ8.4-03）、《合格供方名录》（JLQ8.4-02）、《2023年度供方业绩评定表》（JLQ8.4-01） 。 抽查辽宁东测检测技术有限公司的评价记录，营业执照、计量检定机构授权证书资质、实验室认可证书CNAS L4131，符合要求。 查北方测盟（武汉）科技有限公司的评价记录，营业执照、实验室认可证书CNAS L14168符合要求。 | 物管部 质检部 | 否 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查。销售部负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门。目前企业没有发生投诉现象，顾客满意度良好 。符合要求 抽查企管部编号ZXF-CL05 ，2022年12月1日(内部)顾客满意度汇总表，顾客满意率97.67%。达到企业标准目标。 抽查销售部2022年9月22日 任丘市博科机电新技术有限公司 顾客满意度调查,顾客满意率100%，达到企业标准目标。 | 销售部/ 企管部/ 质检部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电、水、液化石油气。年消耗 67.20吨标煤,不是重点用能单位。 | 企管部 | 否 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备3台件(电能表2台、水表1台)，实际配备3台件，配备率100%，满足要求。 | 企管部/ 生产部 | 否 |
| 19 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备：配备了2.0级的三相四线、水表2.5级，准确度等级满足要求 。 | 企管部/ 生产部 | 否 |
| 20 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源计量器具使用的是电业局为企业配备三相四线DTZW22C-Z型远程采集终端 ，由电业局负责管理和自来水公司为企业配备超声波冷水水表，由自来水公司负责管理。 | 企管部/ 生产部 | 否 |
| 21 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。企管部负责对电量和水量消耗情况进行平衡、分析， 企业统计消耗量配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。满足要求。 | 企管部/ 生产部 | 否 |