编号：0051-2023

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  |  西安科采能源装备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:王宏民 |
| 不符合事实描述：在生产车间发现编号为2221469的外径千分尺没有计量确认记录，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.1.45c9918dda2656efe739bb63dda3b5f873a54bc591027af70ccd279abd785c1不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；73a54bc591027af70ccd279abd785c1审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2023、02、28 |
| 纠正措施:立即安排对该设备进行确认并做好记录。5c9918dda2656efe739bb63dda3b5f873a54bc591027af70ccd279abd785c1企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:措施有效、同意关闭53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707审核组代表签名: 日期：2023、02、28 |

可另附页