项目编号：0158-2022-2023

审核员（现场）审核记录

企业名称：沈阳航达机载设备有限公司

审核员：姜丽                                  审核日期：2023年02月23-24日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过公司总经理兼管理者代表陈耀东介绍：企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。质保部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在生产等均能够满足顾客在行业标准对生产要求。产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。 抽查《液压设备零流量压力试验测量过程计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 - 公司在测量管理体系运行正常，企业《测量管理体系手册》及《测量管理体系程序文件》2022.5.10修订版本为A/1;版管理者代表由董事长任命为：陈耀东主持测量体系运行工作。附（《测量管理体系手册》颁布令）。企业组织结构、2022.03.01调整、附《测量管理体系组织机构图》部门职责做了略微调整。企业认证产品范围等均没有变化测量管理体系运行满足标准的要求。 | 管理层/管理者代表 质保部、市场部、企管部、技术部、生产运营部、制造中心、加工中心 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业规定了公司的计量工作目标4项，质量目标与计量方针一致。2022-2023年度质量目标已分解。抽查企业2022年3-12月和2023年1月，7个部门的《测量管理体系目标分解考核表》，有实施结果汇总。质量目标完成情况，符合企业目标管理控制程序要求 。质量目标完成情况达到质量目标要求。基本覆盖标准要素，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 质保部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 管理评审情况：公司于2023年2月20日，开展了测量体系单独管理评审，会议由总经理兼管代陈耀东主持并汇报及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求 | 质保部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》，市场部对测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方做识别。抽查合格供方名录，对“辽宁东测检测技术有限公司”等单位列入合格供方名录，质保部提供有效性的评价记录。评价人：于雷，评价时间：2022.01.10，评价过程符合要求。 | 市场部 质保部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 现场抽查编号C010357数字示波器,型号TDS3012C校准日期2022年08月10日,检定机构：国防科技工业2111二级计量站，计量确认标识、台账信息内容和证书一致计量确认周期12个月；测量设备使用的环境条件，满足规定要求。企业未建立最高计量标准，企业所有的测量设备均委外送检到：“国防科技工业2111二级计量站，国家法定计量机构，授权证书号为：XK国防-JLJG-2-011;”“辽宁东测检测技术有限公司”，其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNAS L4131；量值溯源符合标准要求。随机抽查9份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 质保部、生产运营部、制造中心、加工中心 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：关键控制过程“液压设备零流量压力试验测量过程”使用的,抗震压力表编号1609005计量确认周期06个月，经过辽宁东测检测技术有限公司校准，依据校准证书进行计量确认，确认过程符合标准要求。质保部提供现场使用外径千分尺（0-25）mm编号：QG-Q002，校准证书为2022年11月12日依据校准结果进行计量确认，验证过程符合要求 | 质保部 生产运营部制造中心、加工中心 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.4测量过程的记录 | 企业未增加新的关键测量过程。抽查了原关键测量过程：“液压设备零流量压力试验测量过程”；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。加工中心提供的编号：2022-08“BUC-79AL全套基本误差检验记录”检验日期2022.09.02记录中对检验执行标准、检验方法、判定结果表述完整，符合要求。 | 质保部、生产运营部制造中心、加工中心技术部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键控制过程“液压设备零流量压力试验测量过程程进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 质保部、技术部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》市场部采取发放《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，抽查：市场部提供外部客户满意度调查及分析报告。抽查“中国人民解放军95809部队四站连等12家，满意度为99%，企业外部顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。 达到企业计量工作目标。抽查质保部 (内部)顾客满意度调查表，企业未能提供(内部)顾客满意度调查表，不符合标准GB/T 19022-2003标准8.2.2条款 顾客满意 的要求。 | 质保部、市场部 | 次要不符合01 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | - 内审情况：2023年01月01-02日，组织了公司测量管理体系内部审核，管代陈耀东任审核组长组织审核。1个内审组对公司包括管理层在内的7个部门进行了全要素的审核。内部审核发现一个不符合项，其中内审员回避本部门审核该不符合项于2023年02月04日，完成整改，不符合项已关闭。通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。满足测量体系认证工作的需求。建议选派2内审员参加专业培训，完善测量管理体系认证需求。 | 质保部 | 建议项 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《液压设备零流量压力试验测量过程》显示:2022年03月到2023年02月对关键控制过程“液压设备零流量压力试验测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 质保部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 公司对认证审核中的2个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1：现场抽查一分厂电工班，编号：1212560（0-150）mm游标卡尺，未列入测量设备台账受控管理。不符合 GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款 测量设备管理要求。2：质保部提供编号为2021002的《测量设备计量验证记录表》中《液压阀块油滤进油孔中心线到端面距离测量》验证记录中数据参数描述不准确。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准7.1.4计量确认过程记录。。通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次审核中确定的2个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项。 | 质保部、 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。基本符合要求。 | 质保部、 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强检测量设备。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。无定量包装产品。 | 质保部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能耗主要是生产用水、电。企业能源测量设备共计15块，电表5块，水表10块、，主要耗能为2022年1-12月合计：25.60吨标煤。不是重点耗能企业。能源设备配备率和检测率满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。企业能源计量器具使用的DT862-4型三相四线有功电能表2.0级由当地供电部门统一管理，企业水表2.5级由当地自来水公司进行管理。 | 企管部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | （1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定； （2）测量管理体系认证证书用于：空军装备部等招投标单位。客户二方审核及企业形象广告宣传。 （3）企业进行招投标用。 | 市场部 | 否 |