项目编号：0044-2023

审核员现场审核记录

企业名称: 河北乾鑫塑料制品有限公司

审核员：魏志刚                              审核日期： 2023年2月27 日~2月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问销售部、采购部、财务部、生产质检部的相关人员，基本清楚本部门计量职能；生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 销售部 采购部 财务部 生产质检部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 公司测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。公司对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、 处理等状况。 | 销售部 生产质检部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司建立《测量目标管理程序》，规定了公司的测量管理体系质量方针5项、计量工作质量目标5项。 公司质量目标已分解到各职能部门，生产质检部负责对公司计量方针实施情况及质量目标完成情况进行统计和总结。查：2022年度测量管理体系质量目标实施情况统计表 QXSL/CLT203-2022,有具体指标测量，有考核统计表，均符合要求。 | 生产质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力 资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员11人，编制了测量人员情况一览表。企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 人力资源部编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2022年度测量人员培训计划，已完成2项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。 | 人力资源部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品主要执行标准：《给水用聚乙烯（PE)管材 》 GB/T13663.2-2018、《给水用聚乙烯（PE)管件》、GB/T13663.3-2018、等，受控状态满足要求。 | 生产质检部 销售部 采购部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：生产车间编号QX/JL-SC5-23《PVC挤出机运行记录表》,时间2022年3月18日,负责人：刘胜利。进货检验记录编号QX/JL-ZJ4-45《原材料检验原始记录08》,时间2022年7月10日，检验人：高建涛。记录清晰无涂改，满足要求。规定有保存年限：三年。符合要求。 | 生产质检部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 公司编制的《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，公司规定了外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，生产质检部负责测量设备全过程管理。 查《测量设备管理台账》共88台测量设备，按照分类建账管理。公司编制了《溯源性管理程序》进行溯源。详见《测量设备溯源抽查表》。 抽查：熔体流动速率仪，规格型号为XNR-400A，编号为1006041，校准日期：2022年03月01日，证书编号：XGH202203010001C，校准单位：深圳新广行检测技术有限公司。有计量确认合格标识。 抽查：静液压试验机，规格型号为JJHBT-11003，编号为1203008，校准日期：2022年03月01日，证书编号：XGH202203010004C，校准单位：深圳新广行检测技术有限公司。有计量确认合格标识。详见《测量设备溯源抽查表》。 查：生产过程在用的维卡软化点温度测定仪，规格型号为HDT/V-2003，编号为0811001，校准日期：2022年03月01日,证书编号为：XGH202203010010C, 校准单位：深圳新广行检测技术有限公司。有计量确认合格标识。详见《测量设备溯源抽查表》。 该公司测量设备的使用环境满足要求。 查：生产过程在用的精密派尺，编号：ZJ-29,规格型号为（700-925mm），2022年3月01日经深圳新广行检测技术有限公司校准，合格，证书编号为：XGH202203010012C；但未按要求张贴计量确认状态标识。不符合GB/T 19022-2003标准6.2.4标识 条款的要求。属一般不符合项。 | 生产质检部 销售部 | 不符合01 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 公司建立了QXSL-CLT207-2021《测量软件管理程序》。生产质检部负责对软件进行识别，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作，测量软件的使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。 | 生产质检部 销售部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：《冷热水用聚丙烯（PP-R）管材现场检验记录》测量过程，按要求识别，测量设备按期校准，验证满足要求。 查：生产质检部关键测量过程《冷热水用聚丙烯（PP-R）管材出场检验报告》，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 查阅：《PVC-U给水管件出厂检验报告》满足要求 | 生产质检部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司对测量过程进行了识别，采用《测量过程设计和实现控制程序》进。共识别了25个测量过程。测量过程分关键、重要、一般测量过程进行管理。其中，关键测量过程5个、重要测量过程18个。编制《测量过程及控制一览表》， 公司编制了《测量管理体系审核和监视管理控制程序》，生产质检部对计量确认过程的监视进行策划，识别监视项目和监 视点，确定监视方法。 查阅：《PE给水管壁厚尺寸测量过程监视统计记录表》满足要求 | 生产质检部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度 | 7.3.1测量不确定度 | 公司建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 抽查了《VC-U排水管（110*3.2mm）拉伸强度试验》等测量过程不确定度评定，不确定度评定方法正确。 | 生产质检部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 公司编制了《不合格控制程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的质量符合规定要求。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 生产质检部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司编制《纠正和预防措施管理程序》，生产质检部负责公司不合格项纠正与预防措施的制定、实施、验证工作。防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。 | 生产质检部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。 公司无强制检定计量器具。公司无定量包装产品。 | 生产质检部 | 否 |
| 15 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 公司建立了《外部供方管理控制程序》文件。规定了测量设备及原材辅料供方的评价、选择、确定。规定了外委检定/校准机构的选择、确定、评价。 查：检定校准合格供方台账，JS/FZSYCL-JL-038,共2家。测量设备均送检至深圳新广行检测技术有限公司，已评价，满足要求。 查：测量设备合格供方台账，共18家。已评价，满足要求。 | 生产质检部、销售部、 | 否 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 生产质检部和销售部公司编制了《顾客满意管理程序》，通过对顾客满意度信息的收集、分析，评价测量管理体系的有效性，达到持续改进的目的。 查：《顾客满意度分析报告》，信息全面。顾客满意度调查工作报告，发出内外部调查问卷10份，顾客满意度满意率为97.0%，满足要求。 | 销售部、生产质检部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 能源主要消耗品种为：电，2022年能源耗电1388.77吨标煤,企业不是重点用能单位。 | 财务部 | 否 |