目编号：0003-2021-2023

审核员监督审核记录（一）

企业名称：北泽阀门集团有限公司

审核员：余慧                                                           审核日期： 2023.3.6

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 经与企业相关人员沟通，企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩： 公司测量管理体系自上年度监督审核以来的运行正常、适宜和有效，公司管理层重视体系的建设，组织内部审核并自查自纠。维护体系的有效运行，符合要求。 查阅相关审核资料，企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。对测量过程实施控制，能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构和产品等无变更。 | 管理层 质管部 技术部 市场部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查公司测量管理体系制定了7项质量目标，有具体指标。查见年度测量管理体系计量工作质量目标完成统计表，明确了目标实施、考核统计情况。查2022年统计结果表明目标已达成。 | 质管部 行政人事部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年12月22日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理邵力亭主持，由管理者代表李金萍汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系持续改进，测量设备管理严格细化，加强体系运行的监督管理为企业生产经营和产品质量提高提供有效保障等方面提出了改进要求。 | 管理层 质管部 技术部 市场部 行政人事部 生产部 采购部 | 否 |
| 4 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2023年1月顾客满意度6项调查汇总，外部顾客为100%，内部顾客调查统计为96.43%。实现年度目标。通过顾客满意度问卷调查表的发放和收集，从产品质量、测量准确性和服务，内部则侧重于培训、测量设备的稳定性、解决问题及时性等方面对顾客满意情况实施调查，每年进行一次。对顾客的提出的改进意见和诉求，组织相关管理部门沟通处理完成。对顾客满意的监视有效。 | 市场部 质管部 | 否 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年12月10-11日组织了公司测量管理体系内审，审核分二组分别对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于12月13日完成整改。 | 质管部 技术部 市场部 行政人事部 采购部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了测量管理体系审核和监视管理程序，对列入体系管理的高度或重要测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。 | 质管部 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上次监督审核开出1项不符合： 阀体加工过程的阀体壁厚有要求，但未纳入企业测量过程控制管理。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准7.2.2条款。 企业对不符合组织了纠正，1． 企业内部组织相关人员对标准和体系文件进行学习，进一步了解标准和测量管理体系要求。 2． 识别阀体壁厚的测量过程要求，对配备的测量设备计量确认，汇入测量过程一览表进行控制管理。 3． 举一反三对公司测量过程进行梳理，查遗补缺。验证不符合项已实施纠正，措施有效，同意关闭。 查企业编制的《不合格控制程序》文件中对不合格的控制满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。企业对内审开出的不符合制定纠正措施，落实整改部门，并按规定时间进行验证，不合格控制有效。 | 质管部 | 否 |
| 8 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：内审不符合报告， 企业和部门对内审发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。查：本次内审发现1个不符合项和外审发现的不符合项，均进行整改。企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足《持续改进管理程序》要求。 | 质管部 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否符合GB17167－2006要求？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗种类以电为主，其它少量水。2022年全年折合耗能约101.5吨标煤，不属于重点耗能企业。企业总电表和水表由供电供水部门安装管理。按月统计能源消耗，能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合要求。 | 行政人事部 | 否 |
| 10 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查1）订货合同:客户:北京新歌阀机电设备有限公司，签订时间2022年10月25日，合同编号:XGF-BZ221025产品名称:旋启式止回阀,明确了按API-6D 25th标准。 2）订货合同，客户：北京捷福士电子技术有限公司，产品：蝶阀。合同编号JFS-220720，签订时间为2022年7月20日。质量要求和技术标准按API-609-2021th等。 对抽查的合同，公司技术部和质管部对涉及的技术和测量要求进行评审,合同涉及的测量要求及过程,企业进行了确认，经审核企业对应的产品制造加工等过程，有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的要求。 | 市场部 技术部 质管部 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业将储气罐压力表列入强制检定管理，纳入周期检定计划，实施检定和标识。 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 | 质管部 | 否 |
| 12 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标中发挥作用等。 | 市场部 行政人事部 | 否 |