编号：0015-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东营市鑫海石油装备有限公司 | | | | | 审核员 | 刘复荣 | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置  准确度等级 | 校准机构 | 校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 游标卡尺 | 4874 | （0～150）mm | ±0.03  *U*=0.02 mm *k*=2 | 量块  5等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 校准：2020.01.05 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 5108071093 | （0～200）mm | ±0.03  *U*=0.02 mm *k*=2 | 量块  5等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 校准：2020.01.05 | √ |
| 质量技术部 | 内径量表 | 1256245 | （50～160）mm | *U*=4um *k*=2 | 光栅式指示表检定仪 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 校准：2020.01.05 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | 192450 | （50～75） mm | *U*=1.7um *k*=2 | 量块  4等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 校准：2020.01.05 | √ |
| 审核综合意見：  该公司已建立《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，抽查《检测设备管理台账》中4件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年1月19日—2020年1月20日下午  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |