编号：0015-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：东营市鑫海石油装备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 综合部 陪同人员:肖美玲 |
| 不符合事实描述： 查《测 量 设 备 合 格 供 方 的 清 单》中校准服务机构是“格恩计量检测（浙江）有限公司”，未提供出对该服务供方的合格供方评价记录。不符合认证审核准则条款号：\_\_不符合GB/T19022-2003标准6.4外部供方 条款 不符合程度：主要不符合 \_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_；审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |