## 监控记录
附2 一体化监测汇集保护装置直流电流测量控制监视统计记录及控制图
过程名称： |  | 一体化监测汇集保护装置直流电流测量 |  |  | 被测参数 |  | （5±0.1）A |  |  | 最大允许误差： |  | 0.067A
测量仪器： |  | 数字多用表 |  |  | 测量范围: |  | （0-10）A |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.0148A
核查物件： |  | 一体化监测汇集保护装置直流电流测量 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台数字多用表按期测量一体化监测汇集保护装置直流电流。
日 期： |  | 2022.9.9 | 2022.9.25 | 2022.10.10 | 2022.10.25 | 2022.11.7 | 2022.11.19 | 2022.12.11 | 2022.12.21 | 2023.1.7 | 2023.1.19 | 2023.2.5 | 2023.2.20
测 量 值 | 1 | 4.982 | 5.02 | 5.02 | 4.94 | 4.98 | 5.02 | 4.94 | 4.98 | 4.96 | 4.94 | 4.98 | 5.02
| 2 | 4.94 | 4.96 | 4.94 | 5.04 | 5.02 | 4.96 | 5.05 | 4.94 | 5.02 | 4.92 | 5.04 | 4.94
| 3 | 5 | 4.98 | 4.95 | 4.98 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.95 | 5.04 | 5.02 | 4.97 | 5.04
| 4 | 4.96 | 4.97 | 4.96 | 4.96 | 5 | 5.04 | 4.94 | 4.98 | 4.97 | 5.04 | 5 | 4.98
| 5 | 4.96 | 5 | 4.99 | 5.02 | 4.94 | 4.96 | 4.97 | 5.02 | 4.98 | 4.98 | 5.04 | 5.05
平均值(X) |  | 4.9684 | 4.986 | 4.972 | 4.988 | 4.98 | 4.988 | 4.972 | 4.974 | 4.994 | 4.98 | 5.006 | 5.006
极差（R) |  | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.11
| X | 4.9845 |  | UCLx=X+A2R |  | 5.0341 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.085833 |  | LCLx=X-A2R |  | 4.935 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.18145 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 4.9845 | 4.9845 | 4.9845 | 4.9845 | 4.9845 | 4.9845 | 4.9845 | 4.9845 | 4.9845 | 4.9845 | 4.9845 | 4.9845
UCLx |  | 5.0341 | 5.0341 | 5.0341 | 5.0341 | 5.0341 | 5.0341 | 5.0341 | 5.0341 | 5.0341 | 5.0341 | 5.0341 | 5.0341
LCLx |  | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935
R均值 |  | 0.085833 | 0.085833 | 0.085833 | 0.085833 | 0.085833 | 0.085833 | 0.085833 | 0.085833 | 0.085833 | 0.085833 | 0.085833 | 0.085833
UCLr |  | 0.18145 | 0.18145 | 0.18145 | 0.18145 | 0.18145 | 0.18145 | 0.18145 | 0.18145 | 0.18145 | 0.18145 | 0.18145 | 0.18145
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，一体化监测汇集保护装置直流电流测量测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 刘佳威 | [5 empty] | 审核：