编号：0076-2016-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 成都声立德克技术有限公司 不符合报告编号： 01 |
| 企业下属部门:生产部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  查生产部，编号：10474数字式扭力测试仪，校准日期2019年06月28日，未列入《计量器具台账》管理。  不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003 6.3.1条。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:   1. 加强计量器具的管理，对所有的在用计量器具进行排查建账。 2. 对各计量人员进行计量器具管理及程序文件的培训。   企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页