**测量设备溯源抽查表**

编号：0003-2020-2023

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 杭州海豪实业有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生技部 | 钢卷尺 | GJC-001 | (0-3)m | ±（0.3+0.2L）mm | ±（0.03+0.03L)mm | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022年11月09日 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | HS20081145 | (0-150）mm  | ±0.03mm | 卡尺量块2级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022年11月09日 | √ |
| 质检部 | 塞尺 | SC-001 | （0.02-1.00）mm | 2级 | 量块 1级投影万能测长仪 U-0.4$µm$ k=2 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022年11月09日 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | GZC-001 | 1000mm | ±0.20mm | 标准金属线纹尺 3等 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022年11月09日 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由办公室负责溯源。公司测量设备全部委托江苏世通仪器检测服务有限公司机构校准，校准证书由办公室保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2023 年03 月03 日 审核员签字： 程万荣 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。