项目编号：0003-2020-2023

审核员现场监督审核记录一

企业名称：杭州海豪实业有限公司

审核员：  吴素平                                                                                                   审核日期2023年03月03日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况，对投诉的处理情况。产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，手册规定每季及每年统计一次，查2022年《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由办公室统计考核，均达标。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2022年12月10日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，未发现不符合项；2022年12月18日进行了管理评审，会议由公司的总经理寿建春主持，副总经理兼管理者代表姚军海及各部门负责人汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。 | 办公室 质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件板材厚度测量过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年度对企业外审中未发现不符合情况。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强检测量设备的管理情况？是否是定量包装产品？ | 计量法制要求 | 抽查了相关部门质量记录及现场的法定计量单位的基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，企业无强检计量器具。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及企业内部管理提升及产品招投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 办公室 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及机构的变更情况： 生产地址变更： 原生产地址：浙江省杭州市临平区临平街道余杭经济技术开发区唐梅路15号1幢401-408室。 现生产地址：企业购置新厂房，生产场所整体搬迁至新厂房，名称：浙江荣汇智品家具有限公司，地址：浙江省湖州市德清县下渚湖街道八字桥村马头山99号4号楼301。 注册地址未变更，办公场所未变更。 认证范围变更： 原认证范围：木制办公家具的生产和销售。 现认证范围：木制办公家具、钢木家具、软体家具、金属家具的设计、生产和销售及售后服务。详见：信息变更申请书、营业执照、租赁合同、信息确认表。 | 办公室 | 否 |