## 监控记录
附2 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 机动车尾气遥测仪长焦距透镜 直径尺寸检验 |  |  | 直径尺寸 |  |  | (59~60)mm |  | 测量参数公差范围： |  | 1mm
测量仪器： |  | 带表卡尺 |  |  | 测量范围: |  | （0-150）mm |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.03mm
核查标准： |  | 长焦距透镜
日 期： |  | 2022-03-18 | 2022-04-06 | 2022-05-09 | 2022-06-05 | 2022-07-12 | 2022-08-12 | 2022-09-16 | 2022-10-18 | 2022-11-17 | 2022-12-23 | 2023-01-16 | 2023-02-13
测 量 值 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 59.94
| 2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 59.9 | 59.94 | 59.92
| 3 | 59.94 | 59.9 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 59.9 | 59.94 | 59.94 | 59.92
| 4 | 59.9 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.94
| 5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92
平均值(X) |  | 59.924 | 59.924 | 59.916 | 59.932 | 59.928 | 59.936 | 59.916 | 59.932 | 59.92 | 59.92 | 59.932 | 59.928
极差（R) |  | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02
| X | 2022-03-18: 59.9257; 2022-05-09: UCLx=X+A2R; 2022-07-12: 59.9439; 2022-09-16: A2; 2022-10-18: 0.577; 2022-12-23: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-03-18: 0.031667; 2022-05-09: LCLx=X-A2R; 2022-07-12: 59.9074; 2022-09-16: D3; 2022-10-18: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.066943 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 59.9257 | 59.9257 | 59.9257 | 59.9257 | 59.9257 | 59.9257 | 59.9257 | 59.9257 | 59.9257 | 59.9257 | 59.9257 | 59.9257
UCLx |  | 59.9439 | 59.9439 | 59.9439 | 59.9439 | 59.9439 | 59.9439 | 59.9439 | 59.9439 | 59.9439 | 59.9439 | 59.9439 | 59.9439
LCLx |  | 59.9074 | 59.9074 | 59.9074 | 59.9074 | 59.9074 | 59.9074 | 59.9074 | 59.9074 | 59.9074 | 59.9074 | 59.9074 | 59.9074
R均值 |  | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667
UCLr |  | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-04-06: 赵杨威; 2022-10-18: 审核：; 2022-11-17: 王小虎

## Sheet1
0.01633 | 79.9 | 79.92 | 79.88 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.88 | 79.88 | 79.92 | 79.92