[image: image1.png]


   

        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0025-2019-2023
审核员监督审核记录（一）

企业名称：江特科技股份有限公司
审核员：  鞠录梅                       

审核日期： 2023年3月14日上午至2023年3月15日上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？

对投诉的处理情况？

企业组织机构有否变更？产品有否增加？

企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？

产品的销售情况？
	5.2顾客为关注焦点

8.2.2顾客满意
	企业营业执照未发生变化。

企业组织机构未发生变更。

企业认证范围未发生变化。

企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

企业共识别了主要产品的测量过程24个，“进厂原料重量检验过程”、“管材壁厚尺寸测量过程”等2个关键测量过程，重要测量过程7个，一般测量过程15个。营销部、质检部、研发部及生产部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备已完成计量确认和验证，均能满足顾客计量要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求，企业的测量过程的控制和监视满足顾客要求。
企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年度测量管理体系内部客户满意度调查表统计》，企业在2023年1月份实施了内部客户满意度调查工作，共发出内部客户8份，内部顾客满意度97.0%。2022年12月，发放外部客户调查表5份，外部顾客满意度96.4分。满意度符合要求。
	管理层

质检部

研发部

营销部

人事部
生产部

综合部

财务部（采购）

	否

	2
	企业质量目标完成情况？
	5.3质量目标
	查《计量工作质量目标完成统计表》2份，企业对2022年3月-2023年2月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

企业制定了5项质量目标。查《2023年测量管理体系年度质量目标分解计划》，已对质量目标进行分解到了7个部门，职能部门质检部和综合部分解了5项，研发部分解了2项，生产部分解了4项，采购部门分解了3项，营销部分解了1项，人事部分解了1项，符合要求。
	管理层

质检部

综合部


	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年3月6日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及7个部门汇报了工作情况。抽查评审输入报告包括：测量管理体系内部审核实施状况；内外部顾客对企业产品/服务反馈分析；产品实现过程的测量控制和产品的符合性；可能影响测量管理体系的变化等；计量方针、目标的可行性；评价企业测量管理体系的运行状况及改进建议等，覆盖了企业7个部门。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，会议提出了改进建议并落实了责任部门并已完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层

管理者代表

质检部

综合部


	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？


	6.4外部供方
	企业本年度无新增检定校准服务供方。

抽查《外部合格服务方的清单》中的检定校准服务供方为 “江阴市计量测试检定所” 1家，主要负责公司测量设备的检定校准。查《合格服务方调查、评价表》1份，已对检定校准服务方“江阴市计量测试检定所（计量授权证书号：（锡）法计（2018）2003号）”的资质和能力、服务质量完成了评价，符合要求。

企业本年度无新增测量设备供方。查《合格供方的清单评价》1份和《合格供方调查、评价表》1份，企业已对已对33家测量设备的外部供方进行了资质和能力调查持续评价，资料和相关记录齐全。

查《2023年格供方名册》，入账的原材料及物质主要供方为13家。抽查《合格供方供货业绩记录》《供方调查表》和《供方选择性评价记录表》、《采购合同》，企业已对“黄铜阀芯”、“高密度聚乙烯”等主要原材料外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面的持续评价，资料和相关记录齐全。
	质检部
财务部（采购）

	否

	5
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.1计量确认

7. 2测量过程

7.3 测量不确定度和溯源性

8.2.4测量管理体系的监视
	企业本年度无新增测量过程。
企业本次共识别了主要产品的测量过程24个，“进厂原料重量检验过程”、“管材壁厚尺寸测量过程”等2个关键测量过程，重要测量过程7个，一般测量过程15个。测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。

抽查了关键测量过程“进厂原料重量检验过程”，技术参数为“重量：25kg±1%”，使用的测量设备为出厂编号为2082的“电子台秤”，查《计量确认验证记录表》已进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。抽查了关键测量过程的《进厂原料重量检验过程控制规范》，已对规范进行有效控制。抽查了关键测量过程“进厂原料重量检验过程”的有效性确认记录，满足标准要求。

查“进厂原料重量检验过程系统控制监视分析表及控制图” 1份，已对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。
企业测量设备按周期由“江阴市计量测试检定所”进行检定校准。符合要求。
	质检部
生产部
研发部
	否

	6
	企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2023年2月16-17日组织了企业测量管理体系内部审核。内审组对企业7个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个次要不符合项为“6.4”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2023年2月22日，按其纠正措施已完成整改工作，1个次要不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。
	管理层

质检部

综合部


	否

	7
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	经审核组审核确认，企业2022年度测量管理体系认证审核中共出具1项不符合。“不符合01：查 2022年3月1日的“管材生产工艺记录”中的记录6区、 7区的主机温度均为 190℃，查编号为NO.JT-JJ-201716025006-046的“管材设计、工艺指导卡”，依据的标准是GB/T15558.1-2015,卡中“工艺指导参数”：“主机温度”6区、7区一栏为空白，未规定工艺参数。卡中的“工艺参数允许范围”一栏里温度参数信息不完整。 不符合GB/T19022-2003中“7.2.2测量过程设计”条款的要求。。”经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。
	管理层

质检部

研发部

营销部

人事部
生产部

综合部

财务部（采购）

	否

	9
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业2022年度测量管理体系监督审核中出具不符合项1项，企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

企业对内审中发现的1项次要不符合项，查《纠正（预防）措施表》，不符合项已于2023年2月22日前全部关闭，符合要求。

企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。    
	管理层

质检部

研发部

营销部

人事部
生产部

综合部

财务部（采购）

	否

	10
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业未建立计量标准。查《2023年计量器具检定计划》，企业测量设备按周期送检计划进行检定校准，列入计量管理工作范畴。
企业有强制检定设备1台为编号为2083“电子台秤”已送检，并粘贴标识。
查JT-ZJJL-13的《抽检单》5份、《检验报告》4份”、JT-QEOR-8.5-22《原材料性能复验报告》2份、《产品质量证明书》等文件记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	质检部

研发部

生产部

综合部


	否

	11
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

公司测量管理体系在认证证书用于：
1）开发国内市场

2）企业形象广告宣传。
3）企业进行招投标加分用。


	营销部
	否

	12
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ 

	销售
	查营销部提供的协议号为2022-WG-1456《PE管件年度合同》，签订日期为2022年10月8日，销售产品“PE管件”等。抽查HJCG-2022-1《2022年度PE管材及管件采购合同》，签订日期为2021年1月7日，完成日期2022年12月31日。查 “合同审批申请”2份、“生产计划单”2份、《特种设备制造监督检验证书》4份、查“江特发货明细清单”2份、“到货签收单”2份、“用户使用报告/用户反馈意见、用户验收报告”2份，营销部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。
	营销部
	否


 4 / 4

