编号：0013-2021-2023

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 陕西鑫联仪器仪表有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:杨秧 |
| 不符合事实描述： 查生产部，编号HY98884，压力表，检定证书有限期：2022年12月19日，未能提供有效期溯源证明。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准 7.3.2 条不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2023.3.11 |
| 纠正措施: 立即将该计量器具送相关机构进行溯源，举一反三对公司计量器具排查。企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭审核组代表签名: 日期: |

可另附页