项目编号：0177-2021-2023

审核员监督审核记录（一）

企业名称：宿迁市益源塑业有限公司

审核员：  刘复荣

审核日期：2023年03月20日上午～ 2023年03月20日下午

| 序号 | 审核内容及 抽样要求 | 对应的标 准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客 满意 | 自上年度监督审核一年来，测量管理体系在企业的运行情况良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。 查质检部的《内部顾客满意度调查统计表》、供销部的《外部顾客满意度调查统计表》表明，企业于2022年12通过调查问卷的方式分别进行了内、外部顾客满意度调查，调查结果：内、外部顾客满意度分别为96.4%、95%，达到了公司的目标要求。符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的营业执照及组织机构均未发生变更，企业的产品未有增加。符合要求。 | 管理层 质检部 生产部 办公室 财务部 供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 企业制定了5项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到质检部3项、生产部2项、技术部1项、办公室2项、供销部2项。质检部负责按季度统计考核质量目标的完成情况，查《计量工作质量目标完成统计表》表明，各个部门的质量目标均已按时完成。符合要求。 | 管理层 质检部 生产部 办公室 财务部 供销部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 查《测量管理体系管理评审报告》，企业于2023年3月10日开展了单体系管理评审，会议由总经理陈帮荣主持，管理者代表李绣男及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。根据管评输入的要求，管理者代表提交了测量管理体系运行状况的总结报告、质检部和供销部提交了2022年的内外部顾客满意度情况的报告、质检科提交了测量管理体系计量方针、目标的可行性及实现情况，测量过程控制的业绩及产品的符合性、测量设备确认改进的意见的报告等。形成了管评报告。 评审结论：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，体系文件符合标准要求且运行有效，体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合GB/T19022 -2003标准要求。符合要求。 | 管理层 质检部 生产部 办公室 财务部 供销部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 企业本年度无新增供方。 查供销部提供的《测量设备合格供方评价表》，对共计12家供方进行了评价，评价结论均为合格，符合要求。 查质检部对校准服务供方“深圳中电计量测试技术有限公司”的评价记录，评价内容包括：第三方校准机构的资质证书等，评价结论为：满足要求。 | 质检部 供销部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业本年度无新增关键测量过程。 抽查已识别的关键测量过程“波纹管内径尺寸测量过程”的计量要求导出正确，配备的测量设备是出厂编号为K6005185游标卡尺，已于2023年02月15日校准并于2023年02月17日计量验证合格，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查：企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。抽查关键测量过程“波纹管内径尺寸测量过程”，已进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业规定每年进行一次测量管理体系内审。并于2023年3月2日，组织了测量管理体系内审，分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，有内审计划、内审会议签到表、检查表、不合格报告、纠正措施表内审报告等记录资料。共出具了1个不符合项为：“质检部现场发现个别检验记录未有检验员签字，不符合GB/T19022-2003标准6.2.3记录条款”。已进行了原因分析，制定了纠正措施， 并于2023年3月6日完成整改，不符合项关闭。符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3 不合格控制 | 上年度监督审核出具了1个不符合项： 01：查质检部，通过远程沟通确认，检验室有环境温湿度控制要求，但未配备温湿度计。不符合认证审核准则“6.3.2环境”条款的要求。 企业对不符合项组织了纠正，已配备了型号规格为（-30~50）℃的温湿度计，并于2022年10月20日校准，证书编号为ZD202 210203115,经验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 质检部 生产部 办公室 财务部 供销部 | 否 |
| 8 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业的内审《不合格报告》、《纠正预防措施表》，对内审过程中发现的1个涉及“6.2.3记录”条款的不符合项进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，纠正措施有效。 查上年度监督审核出具的1个不符合认证审核准则“6.3.2环境”条款的不符合项，已实施了纠正，经有效性验证表明纠正措施有效，不符合项关闭。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。符合要求。 | 质检部 生产部 办公室 财务部 供销部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查《测量过程及控制一览表》、《检验检测报告》等文件、报表资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 财务部 | 否 |