项目编号：0020-2020-2023

审核员（现场）审核记录

企业名称：山东文远石油装备有限责任公司

审核员：姜丽                                  审核日期：2023年03月18-19日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过公司副总兼管理者代表腾柯介绍：企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。生产技术部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在生产等均能够满足顾客在行业标准对生产要求。产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。 抽查《柴油机连杆小头孔径测量过程计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 - 公司在测量管理体系运行正常，。企业认证产品范围等均没有变化，营业执照变更：（2022.09.01经营范围变更）附：工商核验证明。生产经营地址增加：山东省东营市东营区胜采中心路西侧和山东省东营市东营区千佛山路万海金地A座25楼 见附件：D ISC-A-II-16 证书信息变更申请书和租赁合同。测量管理体系运行满足标准的要求。 | 管理层/管理者代表及生产技术部、综合部、 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业规定了公司的计量工作目5项，质量目标与计量方针一致。2022-2023年度质量目标已分解。抽查企业2022年3-12月和2023年1-2月，3个部门的《测量管理体系目标分解考核表》，有实施结果汇总。质量目标完成情况，符合企业目标管理控制程序要求 。质量目标完成情况达到质量目标要求。基本覆盖标准要素，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 管理评审情况：公司于2023年03月02日，开展了测量体系单独管理评审，会议由企业总经理委托管理者代表腾柯汇报及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求 | 生产技术部、综合部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》，供销部对测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方做识别。生产技术部提供检定校准服务方的《合格供方调查、评价表》，对合格服务方“广东六零二计量检测有限公司”提供的服务质量评审的记录。评价过程符合标准要求。 | 生产技术部 供销部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 现场抽查编号S782483万能材料试验机,型号155478校准日期2023年01月10日,校准机构：广东六零二计量检测有限公，计量确认标识、台账信息内容和证书一致计量确认周期12个月；测量设备使用的环境条件，满足规定要求企业未建立最高计量标准，企业所有的测量设备均委外送检到：“广东六零二计量检测有限公司”，其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNAS L13099；量值溯源符合标准要求。随机抽查7份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 生产技术部、（车间） | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：关键控制过程“柴油机连杆小头孔径测量过程”使用的编号,15206测量范围（0-10）mm内径百分表计量确认周期12个月，经广东六零二计量检测有限公司，依据校准证书进行计量确认，确认过程符合标准要求。 | 生产技术部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业新增加一个关键测量过程。抽查了关键测量过程：“柴油机连杆小头孔径测量过程”；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。生产技术部提供的出厂编号JL-8.5.1-02“泵轴生产过程检验记录”检验日期2022.7.19记录中对检验标准值、实测结果表述完整，符合要求。 | 生产技术部、 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键控制过程“柴油机连杆小头孔径测量过程进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 生产技术部、 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》供销部 采取发放《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，抽查：供销部提供2022年外部客户满意度调查及分析报告。抽查“东营市齐力工贸有限公司”，“胜利方兰德石油装备股份有限公司”等4家，满意度为100%，企业外部顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。 达到企业计量工作目标。抽查生产技术部(内部)顾客满意度调查表，企业未能提供(内部)顾客满意度调查表，不符合标准GB/T 19022-2003标准8.2.2条款 顾客满意的要求。属于次要不符合项。 | 供销部 生产技术部 | 次要不符合01 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 内审情况：2023年02月15日，组织了公司测量管理体系内部审核，管代腾柯任审核组长组织审核。1个内审组对公司包括管理层在内的3个部门进行了全要素的审核。内部审核发现一个不符合项，其中内审员回避本部门审核该不符合项于2023年02月17日，完成整改，不符合项已关闭。通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。满足测量体系认证工作的需求。建议选派2名内审员参加专业培训，完善测量管理体系认证需求。 | 生产技术部、综合部 | 建议项 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《柴油机连杆小头孔径测量过程》显示:2022年3月到2023年03月对关键控制过程“柴油机连杆小头孔径测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 生产技术部 车间 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年监督审核未发现的不符合。企业内审中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了纠正措施：已对开出的不符合项：1：在测量设备的检查中，发现硬度计未列入测量设备管理，不满足标准GB/T 19022-2003标准6.3.1条款测量设备的规定要求。通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司内审中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项. | 生产技术部、 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。基本符合要求。 | 生产技术部、综合部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业没有测量设备。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。无定量包装产品。 | 生产技术部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能耗主要是生产用的电、水企业2022年1-12月，耗能为1.78 吨标煤，企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相三线电能表2块。2.5级水表2块。满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 综合部 生产部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | （1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定； （2）测量管理体系认证证书用于：企业用于胜利油田标招投加分等单位。 客户二方审核及企业形象广告宣传。 | 供销部 | 否 |
| 17 | 对企业认证范围内的“销售、技术服务”所涉及的合同进行抽样 | 产品的“销售销售、技术服务” | - 抽查2份销售服务合同：1企业与山东博深石油机械有限责任公司 ，合同编号：TXYB-202204-46签订时间：2022年04月02日，签订地点：东营。确认安装及服务产品：智能气体涡轮流量计。2企业与中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处，合同编号：30200015-22-MY4945-0004签订时间：2022年04月10日，签订地点：东营。确认产品：液压件等。企业生产及修复服务产品过程中所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。企业目前产品质量较好，未有顾客投诉。 | 供销部 | 否 |