项目编号：20308-2023

审核员现场审核记录

企业名称：北京方仕工贸有限公司

审核员：孙广春                                    审核日期：2023年3月18日至19日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是服装行业的企业，主要产品服装，年产量10万套，年销售额1.3亿元。2020年8月18日取得了中华人民共和国质量监督检验检疫总局颁发的“全国工业产品生产许可证”，有效期至2024年8月17日。 公司管理者代表杨建梅，为企业的副总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品质部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是根据合同、产品标准和法律法规要求，对原材料、生产过程以及职业健康安全、环境的过程进行测量。 公司目前管理还存在主要问题是如何将测量要求系统的应用到企业的生产经营中,为企业的研发和技术改进提供数据支持，使产品和服务满足或高于保顾客要求。 | 管理者代表 品质部 | 不列入 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是品质部。公司的计量职能机构是质量安全部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表8职能，计量职能部门品质部的14项职能。相关部门生产部的7项职能、技术部6项职能、行政部5项、营销部3项职能。 | 管理者代表 品质部 | 不列入 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品质部已组织识技术部、生产部等部门根据营销部提供的合同等识别顾客的测量要求，共识别出12个测量过程，其中关键测量过程6个，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量良好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 管理者代表/ 品质部 营销部 | 不列入 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立《计量目标管理程序》，总经理凌建军组织制定了公司的计量方针。管理者杨建梅代表组织制定了1、关键过程测量设备计量确认100%，2、测量过程有效控制率100%，3、培训计划完成率100%，4、顾客满意度≥95%等4项质量目标；品质部将质量目标分解到相关部门并按月进行统计，目标覆盖了测量管理体系标准所有条款内容。2023年测量管理体系质量目标完成报告（JH-BG-2105）显示，2022年10月至2023年2月公司的质量目标均已达成。 品质部、行政部、技术部、生产部1月、2月份部门的质量目标均已达成。 | 品质部 | 不列入 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2023年3月10日开展了单体系管理评审。 会议由公司总经理凌建军主持，由管理者代表杨建梅汇报了体系运行情况。会议认为公司的测量管理体系管理方针、质量目标与公司发展战略一致，各级计量目标明确，质量目标均已达成，测量设备管理、计量确认和测量过程控制有效，资源配置满足体系要求，肯定了测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会后形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表 管理层 品质部 | 不列入 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员45人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 行政部部门编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求和培训评价要求 行政部制定了2023年度测量人员培训计划，已完成1项。提供的“测量管理体系内审和管理评审相关内容学习”的培训记录中有培训项目、培训老师、培训评价等内容。行政部在员工档案中记录培训情况。 企业人员配置、能力满足要求。 | 行政部 | 不列入 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为:GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T 2662-2017 是棉服装行业的国家标准、GB/T2664－2001 《中华人民共和国国家标准西装执行标准》等，均处于受控状态现场抽查品质部门编号为 FS/CL-CX（01~20）-2022等文件，现行有效，受控较好。 技术部提供的服装工艺流程未经授权人批准。 | 品质部 | 2023031901 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，规定了测量设备的使溯源、使用、维护等要求。 企业规定了拉力试验机等21件测量设备列入体系管理， 品质部编制了《测量设备管理目录》《测量设备台账》，负责测量设备全过程管理和测量设备的外送检定/校准工作。 | 品质部 | 不列入 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 生产部负责合格供方台账,提供的编号为YLCL-JL-035合格供方台账显示共有20家合格供方，其中检定校准服务2家。生产部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。查深圳广测检测技术有限公司的评价记录，有资质证书，授权的检定/校准范围清单和企业的评价等内容，符合要求。 企业测量设备全部委托北京市计量检测科学研究院和深圳广测检测技术有限公司进行检定/校准。 | 生产部（裁剪车间、库房） | 不列入 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。品质部负责按确认计划收集各部门到期的计量检测设备，送有资质的检定/校准机构检定/校准并组织相关人员进行确认。 查生产部编号为2021052801的钢直尺、编号为ZF-618的拉力试验机等4台设备确认标识完好 企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 品质部 生产部（裁剪车间、库房） | 不列入 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 企业2022年10月至今，未出现不合格测量设备，无需要修改和评审确认间隔的情况 | 品质部 | 不列入 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 品质部 生产部（裁剪车间、库房） | 不列入 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了12个测量过程档案《，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 品质部已组织识技术部、生产部等部门根据营销部提供的合同等识别顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求 企业对测量过程分关键测量过程和一般测量过程进行管理。测量过程及控制一览表显示共识别出12个测量过程，其中关键测量过程6个。 关键控制测量过程《机织物面料断裂强力检测控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 品质部 生产部 （裁剪车间、库房） | 不列入 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了织物面料断裂强力检测控制规范等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品质部 技术部 | 不列入 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建立最高计量标准开展检定和校准，品质部负责测量设备的溯源。公司所有测量设备均送至北京市计量检测科学研究院和深圳广测检测技术有限公司等有资质的机构进行检定校准。 现场查编号为2021052801的钢直尺、编号为ZF-618的拉力试验机等4台测量设备溯源符合要求，详见测量设备溯源抽查表 | 品质部 | 不列入 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、日常检查、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表 品质部 | 不列入 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。2022年度共发出调查表25份从服务质量、实物质量、价格和售后服务4个维度进行评价。顾客满意度为96.5%. 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。2022年共发出6份，从解决疑难问题及时性和有效性等8个维度进行评价，满意度97%。 | 营销部 | 不列入 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2023年2月19日至20日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分1个组，杨建梅为审核组长，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于2月21日完成整改。 | 管理者代表 品质部 | 不列入 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 品质部 生产部 | 不列入 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了不合格控制程序，对体系不合格、测量设备不合格、测量过程不合格的控制作出了规定。2022年10月至今，未出现测量设备不合格和测量过程不合格。 2023年度内审开具的不符合项：在测量设备的检查中发现生产部（车间）使用的电阻测量仪无计量确认标识，现场提供了计量确认记录。经验证企业对内审过程中发现的不符合项进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，经内审员验证纠正措施有效，与2月21日关闭。 | 品质部 | 不列入 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 企业通过内审、外审、日常监督检查和收集客户需求信息等形式，寻找持续改进的机会。 | 管理者代表 品质部 行政部 | 不列入 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了7台件测量设备列入强制检定，随机抽查2台件，溯源管理较好。无定量包装 | 品质部 | 不列入 |
| 24 | 企业能源主要品种2018年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗品种为电、蒸汽和水。2022年度用电1610822kW，天然气308643m3；折合599吨标煤，该公司不是主要用能单位。 | 行政部 | 不列入 |
| 25 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业使用的单项电能表为供电局配备管理、燃气表为燃气公司配备管理、水表为自来水公司配备管理，行政部部每年按收到的缴费通知单缴费。 | 行政部 | 不列入 |
| 26 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 公司以图纸、工艺等技术文件形式体现计量要求，通过产品检验和对测量过程检测验证等形式验证顾客的计量要求是否得到满足。 抽查编号为NB22F119-FSH的购销合同，甲方：北北京纳巴罗服饰有限公司，乙方：北京方仕工贸有限公司，标的物：大衣，100%羊绒，面料编号/色号：XMZX20252/002,共100件。验收标准：GB18401-2010、GB/2664-2017。 品质部的测量过程一览表显示：对产品生产、检验涉及测量过程进行了识别和控制。测量设备、人员的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 营销部 |  |
| 27 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 服务 | 营销中心2022年10月至今，未出现需要更换或退货的产品，也未签订售后服务合同 。 营销部只对公司销售的产品提供合同中约定售后服务。不对外签订维修服务合同合同。 | 营销部 |  |