测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 北京方仕工贸有限公司

编    号：   20308-2023

认证报告内容

1. 企业名称： 北京方仕工贸有限公司

2. 认证审核的类型：（初次认证审核  其他  ）

3. 注册地址： 北京市大兴区西红门镇中鼎路18号

企业活动范围和场所： 北京市大兴区西红门镇中鼎路18号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日  4 (人.日)，现场人日 3  (人·日)

6. 认证审核活动实施日期：

一阶段组长非现场审核： 2023-03-17 8:30:00至2023-03-17 17:30:00，

二阶段审核组现场审核： 2023年03月18日 上午至2023年03月19日 上午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙广春 | 男 | 组长 | 13641299769 | 审核员 | 2020-M1MMS-1274316 |
| 薛晓 | 女 | 组员 | 18600810335 | 审核员 | 2021-M1MMS-2275185 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 杨建梅 | 宋凌云 | 林金遥 | 徐洪波 | 范小权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 管代/副总经理 | 技术部经理 | 生产部经理 | 行政部经理 | 品质部经理 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：服装系列产品（大衣、棉服装、夹克、皮衣、西服）、行业工作服的设计开发、生产。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。

审核部门有：管理者代表、品质部、生产部（车间、库房）、营销部、行政部、技术部等

12. 一阶段非现场审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：与企业服装系列产品（大衣、棉服装、夹克、皮衣、西服）、行业工作服等产品的设计开发、生产，其工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面有关测量设备及测量过程等所有活动的测量过程、部门、场所。涉及的场所及位置北京市大兴区西红门镇中鼎路18号。

企业注册资本为21168万元，2022年4月8日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。。2020年8月18日取得了中华人民共和国质量监督检验检疫总局颁发的“全国工业产品生产许可证”，有效期至2024年8月17日。企业不是重点耗能单位。企业质量良好，2022年10月至今未出现顾客投诉的情况。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2022年10月8日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为品质部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它4个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的6项职责，主要计量职能部门—品质部的14项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为GB:GB18401-2010、 GB/TGB/T 2662-2017 等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了机织物面料断裂强力检测等12个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对14台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对机织物面料断裂强力检测等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2023年2月19日至20日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分1个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，，共开出了1个不符合项，于2月21日完成整改。

12.4.2、企业于2023年3月10开展了管理评审，会议由公司总经理凌建军主持，管理者代表杨建梅汇报了体系运行情况。会议认为公司测量管理体系的管理方针、质量目标与公司发展战略一致，各级计量职责明确；质量目标均已达成，测量设备管理、计量确认和测量过程控制有效，资源配置满足体系要求，肯定了测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会后形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。

13. 二阶段现场现场审核情况：

审核组于3月18日到3月19日上午利用1.5天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业5个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、能源、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节机织物面料断裂强力检测等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，品质部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员45人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了12个测量过程，机织物面料断裂强力检测等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用过程控制，企业共有21台件（其中强制检定设备7台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备管理规范，测量设备标识完整；生产部负责建立测量设备合格供方名录。品质部负责对提供服务的北京市计量检测科学研究院等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了4条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准所有条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2本次审核共出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、技术部提供的服装工艺流程未经授权人批准。。

13.2.2、 现场巡查时发现生产部裁剪车间蒸汽进气管道上的压力表（编号：591752674）未纳入生产部（裁剪车间）测量设备台账管理。

13.3现场重点抽查了机织物面料断裂强力检测等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均送至北京市计量检测科学研究院和深圳广测检测技术有限公司等有资质的机构进行检定校准，现场查编号为2021052801的钢直尺、编号为ZF-618的拉力试验机等4台测量设备溯源符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1查：机织物面料断裂强力检测过程的控制，满足规范要求，详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）。

13.5.2现场重点抽查了机织物面料断裂强力检测过程不确定度评定方法正确方法。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3现场重点抽查了机织物面料断裂强力检测过程等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

- 审核组对是否通过认证的意见 ：

- 根据2023年3月17日的文件审核和2023年3月18日至3月9日上午的现场审核情况，审核组认为，北京方仕工贸有限公司领导重视测量管理体系建立，品质部作为职能部门，职能作用发挥较好，企业管理人员能力很强，产品标准、工艺文件现行有效，测量设备都经检定/校准和验证，计量要求导出、测量过程的测量不确定度评定及控制方法和有效性确认方法正确有效。希望不断加强测量要求识别和外部供方的控制，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为北京方仕工贸有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、加强测量设备的管理。

15.2、组织相关人员学习测量管理体系标准和管理手册等体系文件的学习。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：孙广春                           日期：2023年3月19日

- 审核组成员(签字)：薛晓                               日期：2023年3月19日

19.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：