编    号：0004-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司

（黑龙江景宏石油设备制造有限公司）__

审核员：    吴素平            审核日期： 2020年04月01日 上午至2020年04月02日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及十项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2019年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2019年度，计量工作质量目标已统计，完成情况较好。 | 质检部 |  |
| 2 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查质量检验记录：JH/QR-TY-01《封隔器密封件生产质量跟道卡》、JH/QR-TY-02《重要零（部）件质量跟踪卡片》及《JH/QR DQ-24《减速箱总成装配过程检验记录》检验项目、检验要求、检验依据、检验结论、检验日期,齐全、完整，满足要求，保存10年。 | 质检部 顶驱机加分厂、螺杆泵分厂 |  |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识， 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查质检部编号0015，TR200表面粗糙度测量仪，校准日期2019.12.27,有效期至2020.12.26； 编号28631，600BF3涂履层测厚仪 ，校准日期2019.11.28，有效期至2020.12.26；编号00576046，AR824声级计，校准日期2019.5.9，有效期至2020.5.8, 编号721498，X-MET7000手持式荧光光谱仪，校准日期2020.3.5，有效期到2021.3.4. 测量设备的有关信息和检定或校准证书信息一致。详见《量值溯源抽查表》。 现场在用测量设备维护使用、计量确认标识的张贴管理情况及测量设备使用环境条件待现场审核再审核确认。 | 质检部、 顶驱机加分厂、螺杆泵分厂 |  |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查重要测量过程活塞杆镀层厚度检测过程、主轴表面粗糙度测量过程测量要求识别正确，测量要求识别正确，测量设备经过有资质的检定、校准机构进行了检定、校准。计量确认过程验证方法正确，计量确认验证中未发现验证不合格测量设备。 | 质检部 |  |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自上次监审以来，新增关键测量过程两个，分别是活塞杆镀层厚度检测过程及防喷器压力检测过程。 重点检查了活塞杆镀层厚度检测过程，编制了JH/QD-JL-54《活塞杆镀层厚度测量过程控制规范》，对镀层厚度测量过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，见附件。 | 质检部 技术部 |  |
| 6 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2019年8月3日-5日组织了公司测量体系内审工作，对公司所有个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系未发现不符合项； 自上次监审以来，公司进行了两次管理评审，2019年10月25日及2020年1月10日进行了管理评审，会议由公司的董事长（总经理）张宝有主持，副总经理兼管代郭艳红及各部门负责人分别汇报了各部门相关的测量体系运行情况。会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，评审输出两条要求：1 因公司压力表数量多，检测周期长，为保证生产设备正常运行需要，购进不同型号压力表，做备用。2加强量具管理，对卡尺、千分尺、内径表等操作者常用量具，落实到人。并形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 管理者代表 质检部 |  |
| 7 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 去年对企业的监审中，发现了一个不符合项。 不符合项：检查合格供方名录，发现公司没有将齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心列入合格供方名录，未进行评价和选择，不符合GB/T19022-2003--6.4条款，“—应根据外部供方满足文件规定要求的能力，对其进行评价和选择”。 企业进行了纠正措施：收集了齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心相关资质文件，组织人员进行评价和选择，并形成相关记录见JH/QR04-04《供方评价表》，满足要求。 经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，同意关闭。 | 质检部 |  |
| 8 | 强制检定 | 计量法制 要求 | 抽查质检部、顶驱机加分厂、螺杆泵分厂的质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。企业强制检定器具用于贸易结算、安全防护的流量计、压力表等12台件，均已检定、在有效期内，符合要求。 | 质检部、 技术部 顶驱机加分厂、螺杆泵分厂 |  |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、招标投标等。 | 管理层 市场部 |  |
| 10 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无变更。 | 管理层 质检部 |  |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水；2019年度合计约耗能536.3吨标煤，不是重点耗能企业。 | 质检部 |  |