编     号：0023-2020

现场审核记录

企业名称： 山东嘉联石油机械有限公司

审核员：

审核日期： 2020年3月2日上午至2020年3月2日下午

| 序号 | 审核内容及抽样要求 | 对应的标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了JLSY-2019《计量管理手册》，其中规定了相关部门的计量职能以及相关人员的职责定。 | 生产部 质管部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的《计量管理手册》中,明确了对部门文件的控制要求。 抽查了质管部的使用标准：GB50026-2007《工程测量规范》1份，现行有效。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业在《计量管理手册》中明确了对软件的管理要求。 查企业目前无测量软件 | 质管部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制的《计量管理手册》中规定了对记录的控制要求。 查检验报告，产品名称：自承式光缆，报告编号：B19X76005，检验依据：DL/T788-2016《全介质自承式光缆》，检验日期：2019年11月15日，检验机构:中国泰尔实验室。 | 质管部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业在《计量管理手册》中规定了计量确认标识的控制要求。 查《测量设备台账》上计量编号为SDJL-003，规格型号为（0-25）mm的外径千分尺，其校准证书编号为HK05191313005,校准日期为2019年03月20日，台账与证书信息一致（计量确认标识情况需要进一步现场确认）。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业编制的《计量管理手册》中明确规定了包括对测量设备的维护、分类管理溯源及受控等具体的管理要求 建立了《测量设备台账》，共有8台测量设备纳入了测量管理体系。 经查企业量值均溯源至法定计量机构：深圳华科计量检测技术有限公司，详见《测量设备溯源抽查表》，溯源符合要求。 抽查了2份校准证书： 规格型号为0-320°的角度尺，其校准日期为2019年03月20日，校准证书编号为HK05191313003。 | 生产部 质管部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编制的《计量管理手册》中规定了对环境条件的控制要求，环境条件满足要求。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.计量确认 | 企业编制的《计量管理手册》中对计量要求和测量过程的识别以及测量过程的分类管理做出了规定。编制了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》对测量过程进行了管理。 按照《测量设备台账》查了型号为（0-25）mm的内径千分尺，其校准证书编号为HK05191313005,校准日期为2019年03月20日。在有效校准期限内使用，满足预期使用要求。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制的《计量管理手册》，对测量设备的计量确认间隔做出了规定，且对在有效期内发现或怀疑不合格测量设备的计量确认做出了规定。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部 质管部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制的《计量管理手册》，对测量设备进行调整的控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产部 质管部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制建立了《测量过程及控制一览表》，共38个测量过程。9个重要过程，4个关键过程，一般过程25个。对过程的测量要求进行了识别并导出了计量要求，其中《松套层胶光缆外径测量过程》属于关键测量过程，并编制了《松套层胶光缆外径测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 抽查了关键测量过程，即松套层胶光缆外径测量过程的《计量确认过程验证记录表》，符合要求。 | 生产部 质管部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了《计量管理手册》、，规定了测量不确定度和溯源性管理过程控制要求。 重点抽查了《松套层胶光缆外径测量过程不确定度评定报告》，方法符合要求。见附录A《松套层胶光缆外径测量过程不确定度评定报告》。 | 生产部 质管部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备均委托深圳华科计量检测技术有限公司进行校准，详见附件《测量设备溯源抽查表》。 规格型号（0-150）mm的游标卡尺，校准日期为2019年03月20日，校准证书编号为HK05191313001。测量设备校准证书填写规范，量值已溯源到SI单位，符合要求。 | 质管部 | 否 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2．2 顾客满意 | 企业编制的《计量管理手册》规定了监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度的要求。 企业对2019年的顾客满意度进行了调查，共发出调查表6张，收回调查表6张，顾客满意度为100%。 | 市场部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年对测量管理体系单独进行了一次内部审核，对公司所有部门进行全要素审核。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视 | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在《计量管理手册》、中明确了测量管理体系监视控制要求。对列入体系管理的测量过程、测量设备和计量确认过程按规定进行了持续有效的监视。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查松套层胶光缆的检验记录，记录编号为B19X76006,检验依据YDD/T901-2018《通信用层胶填充式室外光缆》，检验机构为中国泰尔实验室，计量单位使用情况符合要求。 经查企业无强制检定设备。 | 质管部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水。2019年消耗标煤：电：106072kWh,折标煤1.303吨标煤；水：972吨，折标煤0.008吨标煤；共消耗1.311吨标煤。 企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |