[image: image1.jpg]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0027-2020
现场审核记录

企业名称： 东营市福祥工贸有限责任公司     
审核员：      [image: image2.png]


  

审核日期： 2020年2月29日上午至2020年2月29日下午
	序号
	审核内容及抽样要求
	对应的标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	企业编制了FXGM CLSC-2019《测量管理体系质量手册》，并在《测量管理体系计量职能分配表》及《计量职能管理程序》中分别对相关部门的计量职能以及相关人员的职责做了明确规定。
	生产部

办公室

业务部

质控部


	否

	2
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	企业编制的FXGM CLWJ06-2019《文件管理程序》中,明确了对部门文件的控制要求。

抽查了质控部执行的检测标准：GB/T16752-2017《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》1份，受控、现行有效。


	质控部

办公室
	否

	3
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了FXGM CLWJ07-2019《软件管理程序》，明确了对软件的管理要求。

经查企业目前无测量软件
	质控部


	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制的FXGM CLWJ08-2019《记录管理程序》中明确了对记录的控制要求。

查毛毡的检验记录，记录编号为FXBG-6-MZ，检验依据FZ/T25001-2012《工业用毛毡》，共检验毛毡的物理指标3项，外观指标7项，检验结果均判定合格（因企业提供的电子版检验记录，记录信息需要进一步进行现场确认）。
	质控部

办公室


	否

	5
	是否有计量确认状态标识
	6.2.4标识
	企业编制的FXGM CLWJ09-2019《标识管理程序》中规定了计量确认标识的控制要求。

查《测量设备台账》上出厂编号为BK-125001，规格型号为（0-25）mm的外径千分尺的校准证书，证书编号为YLLDAA002880006,校准日期为2020年02月15日，台账与证书信息一致（计量确认标识情况需要进一步现场确认）。
	质控部

生产部

	否

	6
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	企业编制了FXGM CLWJ10-2019 《测量设备管理程序》及FXGM CLWJ13-2019《计量确认管理程序》。

建立了《测量设备台账》，共有6台测量设备纳入了测量管理体系，测量设备台账信息和校准证书信息一致。

在《测量设备管理程序》中明确了对测量设备的维护管理要求。

抽查了2份校准证书：规格型号为1m的钢直尺，其校准日期为2020年02月15日，校准证书编号为YLLDAA002880001。

规格型号（0-150）mm的游标卡尺，校准日期为2020年02月15日，校准证书编号为YLLDAA002880002。经查企业量值均溯源至法定计量机构：深圳市一量检验有限公司，详见《测量设备溯源抽查表》，溯源符合要求。
	办公室
质控部


	否

	7
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2环境
	企业编制了FXGM CLWJ11-2019《环境管理程序》，规定了对环境条件的控制要求，环境条件满足要求。
	质控部

生产部
	否

	8
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？
	7.1.计量确认
	企业编制了FXGM CLWJ-2019《测量过程设计和实现管理程序》,其中对计量要求和测量过程的识别以及测量过程的分类管理做出了具体规定，建立了FXGM CLWJ13-2019《计量确认管理程序》以及 FXGM CLWJ09-2019《标识管理程序》。编制了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》对测量过程进行了管理。

按照《测量设备台账》查了型号为（25-50）mm的内径千分尺，其校准证书编号为YLLDAA002880005,校准日期为2020年02月15日，在有效校准期限内使用，满足预期使用要求。
	生产部

质控部
	否

	9
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编制了FXGM CLWJ14-2019 《计量确认间隔管理程序》及FXGM CLWJ10-2019《测量设备管理程序》。

企业暂无需要调整间隔的测量设备。 


	生产部

质控部
	否

	10
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编制了FXGM CLWJ10-2019《测量设备管理程序》、FXGM CLWJ13-2019 《计量确认管理程序》、FXGM CLWJ14-2019 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。
企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	生产部

质控部
	否

	11
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.2测量过程8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了FXGM CLWJ13-2019 《计量确认管理程序》及《测量过程及控制一览表》，共34个测量过程。9个重要过程，2个关键过程。对过程的测量要求进行了识别并导出了计量要求，其中《水泥管弯曲度测量过程》属于关键测量过程；编制了《水泥管弯曲度测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。

抽查了关键测量过程，即水泥管弯曲度测量过程的《计量确认过程验证记录表》，符合要求。
	生产部

质控部


	否

	12
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制了FXGM CLWJ16-2019 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。

重点抽查了《水泥管弯曲度测量过程不确定度评定报告》，方法符合要求。见附录A《水泥管弯曲度测量过程不确定度评定报告》。
	生产部

质控部
	否

	13
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业的测量设备均委托深圳市一量检验有限公司进行校准，详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查规格型号为5m 的钢卷尺，校准日期为2020年02月15日；规格型号为（0-150）mm 的游标卡尺，校准日期为2020年02月15日。测量设备校准证书填写规范，量值已溯源到SI单位，符合要求。
	质控部
	否

	14
	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2．2 顾客满意
	企业编制了FXGM CLWJ02-2019 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。

2019年12月对公司顾客的满意度进行了调查，共发出调查表7张，收回调查表7张，顾客满意度为98.68%。
	业务部
	否

	15
	企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2019年针对测量管理体系单独进行了一次内部审核，对公司所有部门进行全要素审核。


	质控部

办公室
	否

	16
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业针对测量体系的监视，编制了FXGM CLWJ18-2019《测量管理体系审核和监视管理程序》，明确了测量管理体系监视控制要求。

对列入体系管理的测量过程、测量设备和计量确认过程按规定进行了持续有效的监视。
	办公室
质控部

生产部


	否

	17
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查护栏的检验记录，记录编号为FXBG-10-HL,检验依据GB4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及平台》，共检验4个指标，计量单位使用情况均符合要求。

经查企业无强制检定设备。
	质控部
	否

	18
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业主要耗能为电和水。2019年消耗标煤：电：15206kWh,折标煤0.172吨标煤；水：19000吨，折标煤0.163吨标煤；共消耗0.335吨标煤。

企业不是重点用能单位。
	生产部


	否


 4 / 5

