编     号：0029-2020

现场审核记录

企业名称：山东天勤石油科技有限公司

审核员：     林兵                               审核日期：2020年3月7日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 远程电话询问供销部、办公室、仓库等相关人员基本清楚本部门计量职能，产品进出质量要求、检验过程、人员的计量能力、出入库的要求等基本清楚自己的工作职责。 | 供销部 办公室 仓库 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 该公司为销售公司，顾客（测量）要求源于合同中质量要求条款：符合产品标准或明确偏差要求。同时也提供产品标准清单共列入41个标准。 1）查合同编号：TQ20191123，产品名称为断桥铝合金推拉窗、钢丝绳等4类，质量要求中规定钢丝绳每捆质量偏差不大于±0.2kg; 钢丝绳国家标准GB/T 20118-2017作为合同其中一份附件； 2）查合同编号：CC052019C01025,合同内有产品质量要求； 3）查合同编号：TQ20191217，情况同上，满足要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 供销部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，供销部和仓库列5项质量目标、办公室2项、每月通过计量目标实施情况评审表统计各部门质量目标的实现情况。 | 供销部 办公室 仓库 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 由企业办公室电子文档的形式查看：制定了测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。办公室制定了各类人员能力要求，编制了测量人员情况一览表，体系相关人员20人，计量人员6人。抽查了企业制定的2019-2020年测量管理体系员工培训计划表，有测量管理基础知识等12项培训内容列入计划。按培训项目进行分类，有全员学习时间表，有培训记录，通过考试及口头提问的方式对培训效果进行评价，满足目标要求。 查培训实施记录： 1）19年11月25日培训了GB/T 19022-2003基本知识及认证导入，培训目的是提升员工对GB/T 19022-2003的理解，通过课堂口头的形式进行考核。有培训评价。 2）19年12月06日培训测量管理体系文件编写要求，培训目的是增加员工对体系的了解，提升文件编写能力，促进体系建设。课堂口头考核。 3）20年1月9日，品质部组织检验人员培训，情况同上。 | 办公室 | 否 |
| 5 | 是否建立测量管理体系程序文件部门？文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：Q/TQKJ G07-02-2019 《测量管理程序文件汇编》19项程序文件，现行有效且已受控。 《测量设备计量确认控制程序》、《测量不确定度评定控制程序》等程序文件现行、受控，文件中计量单位使用正确。有受控标识。经营项目无国家强制限定项目，贸易进出过程中的产品质量测量要求，主要体现在合同中，以合同要求作出主要要求。 涉及办公室的程序文件有：《文件控制程序》《记录控制程序》《质量目标控制程序》《人员控制程序》等；供销部仓库涉及的程序文件有：《外部供方控制程序》《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》《不合格控制程序》等。 | 供销部 办公室 仓库 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，规定了记录的保存和处置要求。查：JL-6.1.2-02 培训记录、QR-8.4-01供方评价记录,部分记录编号按原有体系的记录编号，记录清楚无涂改。有受控标识，符合要求。 提供产品标准记录清单，共41份。 | 办公室 | 否 |
| 7 | 是否建立测量设备标识程序？规定职责？ | 6.2.4标识 | 查程序文件，建立Q/TQKJ G07-08-2029《测量设备确认标识控制程序》，规定由品质部负责测量设备标识管理，标识分A/B/C三类合格标识、封存、限用和禁用标识,提供设备清单和校准证书。现场审核将再次核实标识张贴情况。 | 办公室 | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 提供编号：07—06F02的《监视测量装置控制台帐》，列入10台设备，无标准物质，其中温湿度表为监视设备。提供测量设备校准证书，以校准的形式溯源设备。 设备测量过程对于环境要求室温即可。 查提供的测量设备校准证书： TGT-100，磅称，校准证书：CGEL17172019102812,建议下次校准时间：2020-10-27； 0-150mm/0.02mm游标卡尺，校准证书：CGEL18152019102815,建议下次校准时间：2020-10-27; 0-600mm钢直尺，校准证书：CGEL18152019102813,建议下次校准时间：2020-10-27，满足要求。 | 办公室 仓库 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编制Q/TQKJG07002-11-2019《外部供方控制程序》明确了管理要求。供销部负责建立了合格供方名录。对提供服务的外部供方进行验收选择、确认评价。 查企业提供了《测量设备外部供方一览表》，包括校准机构、检测机构、委托生产方，对外部供方进行了资质评价，提供了相关的营业执照及资质证明。 另查采购物资有石油机械设备(不含特种设备)、钢材、五金建材、仪器仪表等；包含在所申请的销售范围内。 查编号AKL/QHSE/YK-14《入库验收规程》，主要核实货物一致性、产品检测报告、检验记录、合格证、数量等方面为主，对产品关键性的参数进行抽检，又查编号为YCL-01《入库验收记录》也以核实核实货物一致性、产品检验报告或合格证、数量等方面，尺寸、重量等以小包装抽检形式开展，临时记录，有待完善，以和企业领导进行了沟通确认。 | 供销部 | 否 |
| 10 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 供销部采取《外部顾客满意度信息统计表》的方式对外部顾客进行满意度调查，向山东宏泰科技有限公司等7家客户征求满意度测评，回收6份，外部满意度目标为95%，实际为98.5%，总体满足客户要求。 | 办公室 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 企业能源管理情况. | GB17167- 2006 | 企业主要耗能为水和电；全年共用水、电13.82吨标煤，不是重点耗能企业。企业的电、水表管理由供电、供水单位监督管理，企业配备一级电能表一块，准确度等级0.5级，一级水表一块准确度等级2.0级，满足标准要求。 | 办公室 | 否 |