测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 山东天勤石油科技有限公司

编    号：        0029-2020

认证报告内容

1. 企业名称： 山东天勤石油科技有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 山东省东营市东营区华纳大街56号

企业活动范围和场所：山东省东营市东营区华纳大街56号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日2.5(人.日)，现场人日2(人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、远程审核+现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-03-06 8:00:00至2020-03-06 12:00:00，

远程审核： 2020年03月07日 上午至2020年03月07日 下午，

现场审核： 时间待定

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内 职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴素平 | 女 | 组长 | 13912864865 | 高级审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0026 |
| 林 兵 | 男 | 组员 | 13588800890 | 审核员 | 中认协评[2019]179号ISC[S]0346 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 包长春 | 刘志康 | 邓文环 | 吴 雷 | 吕琼琼 | 李丽强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 管 代 | 品质部经理 | 办公室主任 | 供销部经理 | 仓库主管 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：金属护栏、石英砂滤料、金刚砂滤料、金属结构（海洋平台靠船装置）、船用空调、船用轴流风机、五金建材、消防设备、石油机械设备、环保设备、金属材料、阴极保护产品、环保材料、塑料制品（不含医用）、计算机及耗材、通信器材（不含地面卫星接收及无线发射装置）、水处理设备、劳保用品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、工矿设备及配件、家具、橡胶制品、金属构件、包装材料、防腐材料、土工布、防水材料、编织袋、船用设备、纺织品、电器、电力器材、电线电缆、阀门、汽车配件、砖/砌块及砂石、管道防护密封带、管道保温防腐产品（塑料护甲、防腐腻子、防腐膏）、标志牌、仪器仪表的销售。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业从事销售的石油装置（金属护栏、石英砂滤料、金刚砂滤料、金属结构（海洋平台靠船装置）、船用空调、船用轴流风机、五金建材、消防设备、石油机械设备、环保设备、金属材料、阴极保护产品、环保材料、塑料制品（不含医用）、计算机及耗材、通信器材（不含地面卫星接收及无线发射装置）、水处理设备、劳保用品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、工矿设备及配件、家具、橡胶制品、金属构件、包装材料、防腐材料、土工布、防水材料、编织袋、船用设备、纺织品、电器、电力器材、电线电缆、阀门、汽车配件、砖/砌块及砂石、管道防护密封带、管道保温防腐产品（塑料护甲、防腐腻子、防腐膏）、标志牌、仪器仪表）等产品质量、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为肆亿零伍拾万元，营业期限2014年04月28日至2034年04月27日， 2019年09月02日取得三证合一营业执照。统一社会信用代码为9137050249374957XD，法人资格满足要求。该公司已通过了卡狄亚标准认证有限公司的ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证（2022年05月26日到期）、ISO18001:2007职业健康安全体系认证（2021年03月11日到期）。企业2019年能源耗用量为13.82吨标煤，不是为重点耗能单位。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年10月15日发布、16日实施了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为品质部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它3个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者12项决策职能，管理者代表决策30项，计量职能部门质量负责人31项主管职能，并配备了业务流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业主要从事石油装置产品的销售，产品执行标准有GB/T 20118-2017《钢丝绳通用技术条件》、GB/T 9944-2015《不锈钢丝绳》、YB/T 5004-2012《镀锌钢绞线》、GB/T 34198-2017《起重机用钢丝绳》、SJ/T 10675-2002《电子及电器工业用二氧化硅微粉》、Q/SLCG 0046—2013《钻井液用随钻堵漏剂》、GB912-89《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》等，企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了13个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、远程检查了企业配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对10台件测量设备中的重要的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对钢丝绳称重等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年02月20日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，共发现了二个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

12.4.2、企业于2020年02月25日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理包长春主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代刘志康及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于2020年03月07日，利用一天的远程时间，根据审核计划先后抽样检查了企业4个职能管理部门，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司产品质量、安全和环境管理等的电子版本的资料进行了审核，为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节，钢丝绳称重等测量过程，该企业主要耗能为电、水，2019年耗标准煤13.82t,非重点耗能企业。掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，计量职能部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员6人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了13个测量过程，钢丝绳称重、硬度检测、绝缘电阻检测、耐压检测、尺寸检测等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、产品出厂检验测量过程中测量设备共有10台件，无强制检定设备，现场测量设备配备、标识管理情况待现场审核时再确认，测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备标识符合文件要求 ；供销部门负责建立测量设备合格供方名录、合格委托生产方名录、品质部门负责对提供服务的校准机构等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了计量验证，对关键测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

查Q/TQKJ-G07-01-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标三

项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，手册规定每年统计一次，查2019年《测量体系总

目标及部门分目标实现情况检查表》已由品质部统计考核，均达标。

13.2本次远程审核未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.3远程重点抽查了出厂产品钢丝绳称重等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备全部委托具有资质的校准机构校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5测量过程控制

13.5.1远程重点抽查：出厂产品钢丝绳称重过程。详见附件《测量过程控制抽查表》

13.5.2远程重点抽查了出厂产品钢丝绳称重过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3远程重点抽查了出厂产品钢丝绳称重过程等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年03月06日的文件审核和03月07日的远程现场审核情况，审核组认为：山东天勤石油科技有限公司领导重视测量管理体系工作，品质部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经检定、校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为山东天勤石油科技有限公司的测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:

因疫情期间无法进行现场审核，本报告只对其中的电子版本的资料进行远程审核，故需现场审核的部分待现场审核时再进行补充完整。

17. 审核组组长（签字）：                      日期：2020.3.7

- 审核组成员(签字)：                           日期：2020.3.7

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：