项目编号：0119-2020-A-2023

审核员现场审核记录

企业名称：江西林基环保新科技有限公司

审核员：                               审核日期：

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 介绍企业一年来测量管理体系取得的成绩 |  |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查质检部代号 JH/MSM-JL-06。计量目标与完成情况统计表， 2020 年 1-3 月质量标统计完成情况，质量目标“1.标准计量器具按周期要求送检 100%；2、强检计量器具按周期送检率 100%；3、在用工作计量器具按周期送检率 100%、 4、在用监视与测量装置按周期要求送检，送检率 100%；5、重要计量检测点计量器具 配备 100%、6、内部顾客满意度（内）满意度调查满意度≥98%、7、计量记录清晰度 确保清晰度 100%、8、测量过程失控发现及时性不超过一天、9、计量器具委托合格供 方检定评定 100%，9 项，经统计，目标全部完成。 目标缺少计量确认要求 | 质检部 |  |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 |  |  |  |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 |  |  |  |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 |  |  |  |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 |  |  |  |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 |  |  |  |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 |  |  |  |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 |  |  |  |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2020年8月3日-8月5日组织了公司2020年测量管理体系单体系内审，内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表郭艳红主持，总经理张宝国参加。查顶驱加工分厂的内审计划和内审检查表，缺少标准条款7.1、7.2、8.2.4条款的审核。 |  |  |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 |  |  |  |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2019年监督审核未开出不符合项，2020年内审开出：查质检部第三方检测机构合格供方名录时，查到合格供方：大庆石化计量检定测试中心，其专项 计量授权证书附件有效期至：2019 年 12 月 1 日。不符合 GB/T 19022-2003 标准条款中 6.4 外部供方 ： --根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择。也不符合“18.3.2 “---对合格供方 进行动态管理。”的相关规定，企业已验证。 但企业制定的多体系不符合项报告缺少纠正措施栏，建议企业增加。 |  |  |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 |  |  |  |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 |  |  |  |
|  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 |  |  |  |
|  | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 |  |  |  |
| 14 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 |  |  |  |
| 15 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 |  |  |  |
| 16 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 |  |  |  |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 |  |  |  |