编     号：0034-2020

现场审核记录

企业名称：东营市乾润石油工程技术服务有限责任公司

审核员：

审核日期： 2020年03月10日 上午至2020年03月10日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业制订测量体系文件(质量手册和程序文件)和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门行政部进行传递。 为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理赋予职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。 公司已识别出了测量过程29个、重要测量过程9个、关键测量过程3个，其中识别了“标牌表面层厚度测量”、“表面粗糙度测量”、“护栏立柱管厚测量”等3个关键测量过程。公司已将12件测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 公司总经理 管理者代表 行政部 质检部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了QRSY-CLSC-2019《测量管理体系质量手册》和QRSY CLWJ(01-20)-2019《程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。企业计量职能机构是行政部。已在公司体系文件中，规定了总经理6项、最高管理者9项职能和行政部12条计量管理职责。 查看QRSY CLWJ05-2019《资源管理程序》，中已对总经理、管理者代表、行政部及各相关部门规定了的计量管理职责。 | 管理者代表 行政部 质检部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 研发部、销售部等部门均已识别顾客的测量要求，质检部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《标牌表面层厚度测量过程计量要求导出和计量验证记录》等计量要求导出和计量验证记录等记录，符合要求。 抽查客户满意度调查表3份，2019年顾客满意度为98.80%，企业未收到投诉。 | 质检部 销售部 研发部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 抽查QRSY-CLSC-2019《测量管理体系质量手册》，规定了公司的质量目标4项，质量目标与计量方针一致。 查《2019年测量管理体系年度质量目标分解计划》，已对质量目标进行分解到六个部门，查《2019年、2020年计量工作质量目标完成统计表》，已对2019年8月-2020年2月质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理者代表 行政部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年12月26日根据测量管理体系评审计划，开展了公司测量管理体系管理评审。会议由公司总经理、管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。会议要求对测量过程进一步筛选，完成企业关键测量过程的全面控制，并落实了责任部门。 | 管理者代表 管理层 行政部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业编写了了QRSY CLWJ05-2019《资源管理程序》，规定了总经理、管理者代表、六个部门及各类计量人员的职责。 抽查《测量管理体系人员一览表》，涉及体系人员15人。 抽查《2019年度培训计划》，企业制定了2019年度人员培训计划两项。 查编号为《内部培训申请表》，计划培训时间为2019年8月25日，参培人员6人，查培训内容为“GB/T19022标准宣贯”，查《培训评价表》和《培训台账》，已完成培训效果评估。 （培训试卷及签到表需要现场审核时查看） | 行政部 质检部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了QRSY-CLSC-2019《测量管理体系质量手册》和QRSY CLWJ(01-20)-2019《程序文件》，覆盖标准的全部要素。发布时间为2019年8月18日，实施时间为2019年8月6日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 抽查编号为QRSYCL-JL-002《质量文件控制台账》，登记了手册、程序文件、体系文件和技术标准。 抽查《质量文件控制台账》中企业产品执行标准3份为: GB／T13912.2002《金属覆盖层 钢铁制品热镀锌层 技术条件》、GB4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求》、GBT 13306-2011《标牌》等技术标准，查QRGYLC-2019BSP《标识牌生产工艺流程》，现行标准及文件受控有效。 | 行政部 质检部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司编写了QRSY CLWJ10-2019《测量设备管理程序》。企业编制了《测量设备台账》，规定了测量设备列入体系管理方法。质检部负责测量设备全过程管理。 抽查《测量设备台账》中编号为QR-14钢直尺，包括该钢直尺的测量范围、出厂编号、制造厂家、周期间隔、使用地点，溯源管理，分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。 | 管理者代表 质检部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了QRSY CLWJ12-2019《外部供方管理程序》文件。抽查《合格供方台账》，测量设备供应商为“桂林量具刃具集团公司”等6家，主要供应卡尺、钢直尺、卷尺等测量设备，查《测量设备供方资质调查评价表》、《检测设备供方评价表》，已对测量设备的外部供方“桂林量具刃具集团公司”等6家进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全。 抽查《合格供方台账（检定校准服务）》中的校准服务供方为“深圳华科计量检测技术服务公司”，抽查《检定校准服务资供方质调查评价表》、《检定校准服务供方评价表》各1份，已对校准服务方“深圳华科计量检测技术服务公司”的资质和能力及服务质量完成了评价，资质符合要求。 | 质检部 综合部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了QRSY CLWJ13-2019《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业按照QRSY CLWJ09-2019《标识管理程序》，对体系内的测量设备，都进行了校准/验证和粘贴标识。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，2019年9月24日已对测厚仪等7台测量设备进行计量确认。抽查护栏“立柱管厚”使用的游标卡尺《计量确认过程验证记录表》，已进行确认，计量验证方法内容正确，验证结果符合要求。 抽查质检部使用的计量编号为QR-11的游标卡尺，查校准证书的校准日期为2020年2月25日，测量设备校准证书出具的检测结果内容正确，使用的标准器具“4等量块”满足要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了QRSY CLWJ14-2019《计量确认间隔管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。抽查《测量设备台账》中的编号为QR-13“表面粗糙度比较样块”，台账中规定的计量间隔为12月，查其校准证书，证书上校准日期为2020年2月25日，此校准证书上建议下次校准日期周期间隔12个月。周期间隔符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了QRSY CLWJ10-2019《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 管理者代表 质检部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了QRSY CLWJ15-2019《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程29个、重要测量过程9个、关键测量过程3个，均纳入测量过程管理范畴。 抽查关键测量过程《标牌表面层厚度测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量设备计量确认明细表》一份和《计量确认过程验证记录表》7份，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 | 研发部 质检部 生产部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查QRSY CLWJ16-2019《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。现场重点抽查了《标牌表面层厚度测量过程不确定度评定报告》一份，方法正确。见附件A《标牌表面层厚度测量过程测量不确定度评定报告》。 | 研发部 质检部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了QRSY CLWJ17-2019《溯源性管理程序》。企业未建立最高计量标准开展检定和校准工作。 企业所有的测量设备均委外送到 “深圳华科计量检测技术服务公司”，企业量值溯源符合标准要求。 随机抽查4台测量设备校准证书，使用的计量标准符合要求，检测结果填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查2020年溯源计划上检定校准计划日期为2020年3月，测量设备已于2020年2月送检6件，其他待送检。（需要现场审核时进行确认送检情况，以保证溯源有效性） | 质检部 生产部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表 行政部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查编号为《测量管理体系内部审核计划》，计划审核日期为2019年11月19日-20日。企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对公司的主管领导、6个部门进行了全要素的审核。 查《测量管理体系内部审核检查记录表》2份。此次内审中，共发现2个不符合项，属于次要不符合项，涉及有关责任部门是质检部，涉及标准条款为“6.3.1”、“6.4”。查“不符合报告”2份，已进行原因分析，制定了预防纠正措施，并规定了限期整改完成时间。查《2019年度内部审核整改报告》，内审中的发现的2个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理者代表 行政部 质检部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司编写了QRSY CLWJ18-2019《体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查《标牌表面层厚度测量过程-测量过程监视方法、监视记录及控制图》一份，已进行持续监控。 查《采购物资台账》中共统计6种货物，查《采购物资验收记录》5份，验收项目包括8项内容。查《采购物质供方评价表》5份，信息齐全，符合要求。 查《产品出厂检验报告》一份，样品名称为企业的“护栏”，型号规格为1500mm*75mm*25mm,报告日期为2019-12-18，检验项目有5项，结论为合格。符合要求。 | 管理者代表 质检部 行政部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了QRSY CLWJ19-2019《不合格管理程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业2019年11月19日-20日开展内审，发现2项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。经验证公司经确认的测量设备全部加以标识进行了管理。 | 管理者代表 行政部 质检部 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了QRSY CLWJ20-2019《纠正和预防措施管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。 | 管理者代表 质检部 行政部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业将12台件测量设备列入计量管理工作，企业无强制检定设备。测量设备按周期送检计划进行检定/校准。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 行政部 质检部 生产部 | 否 |