编  编    号：0039-2020

审核员现场审核记录

企业名称：东营市奥能电器成套设备有限公司

审核员：李政阳                                          审核日期：2020 年3月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查：质检部、生产部、供销部人员清楚本部门职能，相关人员职责明确 | 生产部 质检部 供销部 | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查：企业制定五项计量工作目标，已分解至各部门。 | 生产部 质检部 供销部 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：编号为 MLST/CL-GF-01的《耐压值零位校准过程控制规范》信息完整，计量单位使用正确，有受控标识。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 查：企业编制了《记录管理程序》 抽查：编号为QR-03-10的进货检验记录，依据《进货检验规程》、设备信息完整。 | 质检部 生产部 | 否 |

| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：企业编制的《检验和试验设备台账》对测量设备进行A、B、C类管理。监视和测量设备台帐包括10台，均在有效期内。包括标准物质。 查：企业的测量设备对使用环境无特殊要求。 抽查6台测量设备，均送深圳华科计量检测技术有限公司校准，均在有效期内。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部、质检部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查：企业编制的《外部供方管理控制程序》规定了外部供方评价要求，生技部和供销部负责测量设备采购供方管理、评价，编制了《合格供方评价表》，并对供应商进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。 技术质检部负责测量设备检定/校准外部供方管理，编制了《外部合格服务方的清单》并对检测供方进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。 | 质检部供销部 | 否 |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：质检部测量要求都经识别。 查：关键测量过程耐压值零位校准测量过程导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。企业编制《不合格管理控制程序》来规范对验证不合格的测量设备的处置。 查：关键测量过程耐压值零位校准测量过程测量要求识别正确，验证方法正确。 | 质检部 | 否 |

| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产过程中的测量过程进行了识别，查企业共识别测量过程19个，其中重要测量过程有10个，查：关键测量过程耐压值零位校准测量过程，受控，编制《耐压值零位校准测量过程控制规范》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。 | 质检部 生产部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制的《顾客满意收集分析控制程序》规定了顾客满意度监视要求，供销部负责对外部客户发出《顾客满意度调查表》并收集顾客意见。符合要求。内部顾客由技术部向企业各部门下发《内部顾客满意度调查表》收集内部意见，符合要求。 | 质检部、供销部 | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 查：企业编制《不合格管理控制程序》对不合格识别做出了规定。企业内审发现的一个不合格项，于规定的日期内整改完成。 | 生产部 质检部 供销部 | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 查：企业在内审时发现一个不符合项，采取发纠正措施，完成了整改，满足要求。 | 生产部 质检部 供销部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 查：企业主要耗能为水和电；查2019年全年总耗能折合标准煤50.6吨，不属于重点能耗单位。 | 生产部 | 否 |