编号：0145-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 牡丹江北方油田机械有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  现场发现编号62078，（0-300）mm游标卡尺，校准日期2019.12.15。没有例入测量设备台账管理。不符合审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款关于““---用于监视和记录影响量的测量设备应包括在测量管理体系内。”的规定的要求。  不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款。测量设备  不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；  审核员(签名) 陪同人员(签名) \_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页