编    号：0145-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：牡丹江北方油田机械有限公司

审核员：高喜静                                      审核日期： 2020年03月16日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？有无变化，相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：质检部、技术部、生产部、综合部、生产车间，未发生变化。 查BF-CL/CX-01-2018《测量管理体系管理手册》规定质检部是测量职能机构的责任部门，对计量管理及检测人员进行了相关规定，管理者代表程绍军，生产部孙国忠，计量管理员李博文能够清晰本岗位职责。 | 质检部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织识别了顾客的测量要求，配备测量设备123台套，经过验证满足计量要求，重要关键测量过程2个。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。实测内部顾客满意度98%。 企业产品拥有各类检测设备，对制造的产品进行抽检，能够保证产品质量。 获证以来在产品质量、物料交接、现场管理等方面未有顾客投诉。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查BF-CL/SC-2018中13.4.8对公司计量工作目标进行分解，制定5项质量目标和计量工作方针：A类测量设备计量确认合格率100%，B类测量设备计量确认合格率100%，关键测量过程受控率100%，计量人员培训率100%，内部顾客满意度≥95%，目前内部顾客满意度98%，达标。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 是否制定培训计划，有无人员职能，岗位流程图等 | 6.1.1人员的职责6.1.2能力和培训 | 制定2020年度培训计划4个，培训内容为测量管理手册培训、内审员、产品标准等。质量手册规定了人员职能，有相关流程。查2019年培训资料，培训有效果评价，批准：程绍军。 | 综合部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查执行标准：SYT 5618-2016 《套管用浮箍、浮鞋》标准有效； 查产品检验报告编号BFW2019-032井口装置，进行强度试验、密封试验、出口连接尺寸等10项指标进行检验，检验结论为合格，符合GB/T 22513-2013规定要求，检验员：罗顺。 查编号为2019-095浮箍检验记录，对外径、内径、长度等3项检验项目进行检验，结论合格。检验员盖由丰。计量单位使用正确。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编码为BF-CL/CX-07-2018《测量软件管理控制程序》。规定了对测量软件的管理流程，实行、管理维护、测试确认、保护和监督、受损后措施、存储等方面职责和措施。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 查编号为2019-052，扶正器主要检查项目螺纹尺寸、硬度等，检测结果合格，检验员张贵生（检验代码０３）。查编号2020013，型号方补芯硬度检验记录，数量3件，检验日期2020.3.15，检验结果合格，检验员张贵生。保存期限5年。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 查《测量和监控装置台账》，共计123台套，对测量设备进行ABC分类管理。台帐有测量设备名称、规格型号、编号、精度、测量范围，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求。 查仪器编号为12034067的布氏硬度计，检定日期：2019年12月19日，有效期至2020年12月18日,检定机构国防科技工业2311二级计量站，精度1.0级。 查仪器编号6708，内螺纹螺距量规，检定校准日期：2019年7月27日，有效期至2020年7月26日,检定机构宝鸡宝石石油量规检测中心，校准结果经验证合格，证物相符，使用环境满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：企业识别了2个重要测量过程，转换接头硬度检验和内防喷器水压密封试验，导出了计量要求，对重要测量过程配备的测量设备进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。抽查2019年11月-12月转换接头硬度检验记录，测量要求识别情况、验证方法正确，详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，按照《测量过程》规定进行设计、识别、确认、实施等。识别了2个测量过程，转换接头硬度检验和内防喷器水压密封试验。编制了控制规范，抽查了BF/CL-01《转换接头硬度测量过程控制规范》，对转换接头硬度试验过程进行了测量转换接头硬度试验进行评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了BF-CL/CX-19-2018《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，对不合格评审后处置。现场验证了2019年12月25日企业内审中发现的1项不符合项，于2019年12月30日整改结束已关闭，管理评审于2020年1月15日进行。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 查编号为201911001和201911002两项纠正预防措施实施表，对入厂检验要求执行不到位等进行制订纠正措施，部门发现的纠正和预防措施控制按照《持续改进控制程序》执行，经实施验证后，措施有效，达到 预期要求。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查二份产品图纸（浮箍、浮鞋），产品质量记录均能使用法定计量单位。企业暂无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 14 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 抽查编码R07-21，编号20120-01-06合格供方名录，编制辛颖，批准程绍军，合格供方共计9个，对供应产品进行分级。抽查建龙集团资质，牡丹江市北方工具电镀厂资质，对合格供方进行每年一次评价，资质文件齐全，符合规定。 | 综合部 | 否 |
| 15 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了内部顾客满意度≥95%，实际测量结果98%。 | 综合部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电，2019年1-12月用电18.05t标准煤，不是耗能企业。 | 综合部 | 否 |
| 17 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 综合部 | 否 |
| 18 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表1块和2.5级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求 。 | 综合部 | 否 |
| 19 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理，由当地供水供电部门定期抄表进行能源统计。 | 综合部 | 否 |
| 20 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 查JL/HSE-CX-18-2018-01能源、资源消耗月报表，报表数据可追溯到现场测试记录，统计数据为办公区和生产区用水用电总量，满足要求。每月由当地供电供水部门抄表并对能源数据进行平衡和分析。 | 综合部 | 否 |