测量管理体系

（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）

认 证 报 告

认证企业：  重庆顾地塑胶电器有限公司

编    号：         0250-2019

认证报告内容

- 企业名称：重庆市顾地塑胶电器有限公司

- 认证审核的类型：（■初次认证审核监督审核、 再认证审核）

3.企业活动范围和场所：重庆市璧山区青杠工贸区。

4.认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5.认证审核时间：计划总人日 8.5(人.日)，现场人日 8 (人·日)

6.认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核：2020年 03月19日上午至2020年03月19日下午，

现场审核：2020 年03月20日上午至2020年03月 21日下午，

7.审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息() ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙保健 | 男 | 组长 | 13659297970 | 高级审核员 | 中认协注[2017]172号 |
| 程万荣 | 男 | 组员 | 13982370520 | 审核员 | 中认协注[2017]056号 |
| 胡琳 | 女 | 组员 | 13982370520 | 审核员 | 中认协注-{2019}106号 |
| 宋冬梅 | 女 | 组员 | 18585311501 | 审核员 | 中认协注[2017]163号 |

8.企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓名 | 张峰 | 徐红 | 余凤 | 陈慧 | 朱红 | 王寅 | 李红梅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 总经办 | 财务部部长 | 人力资源部部长 | 采购部部 部长 | 生产技术部 部长 | 商务部 部长 | 管部部 部长 |

9.认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

- 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11.审核范围及涉及的区域或部门：塑料管材管件的生产及服务的产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。涉及的部门：管理者代表、营销中心、质管部、物资部、生产技术部（生产车间）。

- 第一阶段文件审核情况说明：

12.1审核企业资质和法律法规的符合性：重庆顾地塑胶电器有限公司，成立于2000年03月，注册地址：重庆市璧山区青杠工贸区。企业营业执照统一社会信用代码：915002272039398195，营业期限2000年03月28日至永久。企业的产品：PE.PVC塑料管材管件的生产销售。取得了重庆市涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，批准文号是(渝)卫水字(2001)第0078号，批件有效期至2021年07月23日；企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。 企业产品执行标准主要为: GB/T13663-2000《给水用聚乙烯（PE）管材》、GB/T5836.1-2018《排水用聚乙烯（PVC）管材》、GB/T14152-2001 《热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法》、GB/T3682-2000《热塑性塑料熔体流动速率测定》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2审核文件

重庆顾地塑胶电器有限公司于2019年08月16日发布了企业MM-2018《测量管理体系管理手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

1）、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

2）、重庆顾地塑胶电器有限公司在体系文件中明确规定了：计量主要职能部门为质管部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的6个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

3）、重庆顾地塑胶电器有限公司采用过程方法编制了《管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表，明确规定了最高管理层5项职责，主要计量职能部门——质管部的19项职责。

审核组认为：该企业的测量管理体系《测量管理体系管理手册》文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3审查客户理解和实施标准要求的情况，结合可能的重要因素，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，以便为策划现场审核提供关注点；

12.3.1、重庆顾地塑胶电器有限公司编制了《测量过程及控制一览表》，共识别了原材料检验（进厂称重、性能检测）、生产过程质量控制、出厂检验（产品性能检测）等16个测量过程，分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了重庆顾地塑胶电器有限公司的测量设备《计量确认明细表》，对48台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性、以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

重庆顾地塑胶电器有限公司对原材料检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等重要测量过程，根据顾客的要求进行了计量要求导出、测量不确定度评定，测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.4企业开展内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于2019年11月18日组织了测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共开出了2个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

12.4.2、企业于2019年11月25日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理贾广鑫主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代张峰总结了测量管理体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

12.4.3、该企业规模为小型企业，2018年全年能耗：0.09万吨标准煤，建立了能源计量器具台账；能源计量器具已纳入测量体系管理。

13.现场审核情况：

审核组于2020年03月20日到03月21日利用两天的时间先后利用视频。通话的方式远程审核了重庆顾地塑胶电器有限公司，根据审核计划先后抽样检查了公司6个职能管理部门及生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节、原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量过程，并对企业的能源管理进行了检查，该企业不是重点耗能单位，企业的各级能源测量设备配备和准确度等级满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。通过审核掌握了重庆顾地塑胶电器有限公司的测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1、总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质管部职能作用发挥较好，企业测量体系计量人员5人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了16个测量过程，原材料称重测量过程、原料熔体流速率测试过程、管材断裂伸长率检测过程、管材静液强度试验过程、管材尺寸检测过程等9个测量过程列为重要测量过程。企业原材料进厂检验、工艺过程质量控制、产品出厂检验测量过程测量设备配备齐全，公司共有48台件测量设备纳入到测量管理体系管理范畴；公司所有在用的测量设备溯源至重庆市计量检定院检定/校准。测量设备标识齐全，符合要求。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2、质量目标完成情况：

查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量管理体系5项质量目标与管理方针一致。有具

体指标可测量，企业质量目标已分解到各部门，有具体指标可测量。公司总质量目标由质管部已

统计至2019年12月底，每月均能达标。

13.2  本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查质管部时发现其使用的电子天平校准日期是2018年12月28日超过使用周期不符合GB/T19022:2003标准7.3.2条款要求。

13.3 现场重点抽查了管材断裂伸长率测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足

顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4企业所有在用的测量设备溯源至有资质的单位溯源 。经查7份测量设备检定证书，均符合标

准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5测量过程控制

13.5.1、查管材断裂伸长率测量过程等，企业规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求，详见《测量过程控制检查表》。

13.5.2、现场重点抽查管材断裂伸长率测量过程的测量不确定度评定，评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3、现场重点抽查了管材断裂伸长率测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视记录及控制图》、《测量过程有效性确认记录》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年03月19日的文件审核和2020年03月20日-03月21日的远程审核情况， 审核组认为，重庆顾地塑胶电器有限公司领导重视测量管理体系工作，质管部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为重庆顾地塑胶电器管道有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

加强文件管理，提高文件可追溯性；加强对产品要求的计量特性形成重要影响的增加高控过程的识别，并加强过程的控制和管理；加强对计量器具的管理和溯源工作，确保数据准确。

希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:

17. 审核组组长（签字）：                                日期：2020.03.21

- 审核组成员(签字)：                                   日期：2020.03.21

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：