测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 西安英菲利特电子科技有限公司

编    号：   0007-2020

认证报告内容

1. 企业名称： 西安英菲利特电子科技有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 陕西省西安市高新区丈八街办科技七路西水水岸阳光1号楼2单元701室

企业活动范围和场所：陕西省西安市高新区丈八街办科技七路西水水岸阳光1号楼2单元701室

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日  3 (人.日)，现场人日 2  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-03-18 9:00:00至2020-03-18 17:30:00，

现场审核： 2020年03月22日 上午至2020年03月22日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李俐 | 女 | 组长 | 13709207775、15389253253 | 审核员 | 中认协评[2018]72号ISC[S]0008 |
| 强兴 | 男 | 组员 | 15353547891 | 审核员 | 中认协评[2018]249号ISC[S]0278 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 韦鹏伟 | 王琦 | 张亮 | 孙晓良 | 王琦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 行政部经理 | 供销部经理 | 技术部经理 | 管代 |

9. 认证审核准则：

9.1、《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：石油仪器、石油仪器配件及配套工具的设计开发、销售

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：石油仪器、石油仪器配件、及配套工具的设计开发、销售。

西安英菲利特电子科技有限公司,成立于2019年10月23日,注册资本为500万元，2019年日取得三证合一营业执照。注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办科技七路西水水岸阳光1号楼2单元701室。统一社会信用代码：91610131MA6TNUHF21。营业期限：长期。法人资格满足要求。企业不是为重点耗能单位，2019年全年能耗：0.05吨标准煤，截止到目前未发生质量问题有关的法律纠纷及投诉等。

企业产品执行：GB 20970-2007-T 石油天然气工业 井下工具 封隔器和桥塞、SY/T 6675-2007 井下流量计校准方法、SY/T 6757-2009 井下压力计检定装置校准方法、SY/T 5465-2005 注入、产出剖面测井作业规范、SY/T 6238-2-2002 油管套管检定试验规程、SY/T5996-94 CBL组合仪、SY/T5722-95连续测斜仪通用技术条件等，文件已受控，有受控标识。符合要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年10月25日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、西安英菲利特电子科技有限公司在文件中明确规定了：计量主要职能部门为技术部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它3个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、西安英菲利特电子科技有限公司采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的4项职责，主要计量职能部门——技术部门的14项职责。并配备了试制工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为GB 20970-2007-T 石油天然气工业 井下工具 封隔器和桥塞、SY/T 6675-2007 井下流量计校准方法、SY/T 6757-2009 井下压力计检定装置校准方法、SY/T 5465-2005 注入、产出剖面测井作业规范、SY/T 6238-2-2002 油管套管检定试验规程、SY/T5996-94 CBL组合仪、SY/T5722-95连续测斜仪通用技术条件等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了分层注水测调仪护管表面硬度检测等17个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对7台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对分层注水测调仪护管表面硬度检测等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2019年12月4日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分2个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于12月8日完成整改。

12.4.2、企业于2020年1月18日开展了管理评审，会议由公司总经理韦鹏伟主持，由行政部王琦汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。

12.4.3根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

13. 现场现场审核情况：

审核组于3月22日利用1天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业4个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节分层注水测调仪护管表面硬度检测等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，行政部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员2人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了17个测量过程，分层注水测调仪护管表面硬度检测等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共有7台件（其中无强制检定设备）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备标识齐全，符合要求 ；技术部负责建立测量设备合格供方名录并对外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量管理体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，企业质量目标已分解到各部门，有具体指标可测量。公司总质量目标由行政部已统计至2019年底，均能达标。

13.2本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查技术部未对深圳新广行检测技术有限公司的资质、授权范围进行评价，不符合GB/T19022:2003标准6.4条。

13.3现场重点抽查了分层注水测调仪护管表面硬度检测等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业所有在用的测量设备溯源至有资质的单位溯源。祥见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5测量过程控制

13.5.1查：分层注水测调仪护管表面硬度检测测量过程 。详见附件《护筒表面硬度测量过程控制规范》

13.5.2现场重点抽查了分层注水测调仪护管表面硬度检测过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3现场重点抽查了分层注水测调仪护管表面硬度测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

- 审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年3月18日的文件审核和2022年3月22日的现场审核情况， 审核组认为，西安英菲利特电子科技有限公司领导重视测量管理体系工作，技术部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为西安英菲利特电子科技有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、加强对产品要求的计量特性形成重要影响的增加高控过程的识别，并加强过程的控制和管理；

15.2、加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品研发、销售等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:无

- 审核组组长（签字）：                               日期：2020.3.22

- 审核组成员(签字)：                                  日期：2020.3.22

- 审查人员（签字）：                                   日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                           日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                        日期：