编号：0041-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 山东省永兴仪器仪表有限公司 | 审核员 | 李俐 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | 14123235 | 0-200mm | ±0.02mm | 4等 | 菏泽市产品检验检测研究所 | 2019.11.21 | √ |
| 质检部 | 压力表 | YX-01 | （0-25）MPa | 1.6级 | 0.4级 | 2019.12.16 | √ |
| 质检部 | 压力表 | YX-02 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 0.4级 | 2019.12.16 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | YX-08 | 5m | Ⅰ级 | MPE:±(0.03+0.03L-5)mm | 2019.11.21 | √ |
| 质检部 | 千分尺 | 0820479 | （0-25）mm | ±0.004mm | 4等 | 2019.11.21 | √ |
| 质检部 | 内径百分表 | 8072263 | (0-10)/0.01mm | (1-6)μm | 全自动光栅式指示表检定仪 | 2019.11.21 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》和《溯源性管理程序》，公司测量设备全部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由质量管理部保存，符合公司对溯源性管理的要求。 |
| 审核日期： 2020年3 月 24 日1f9e843674932c77e767ad15673fe82审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**