编号：0041-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：山东省永兴仪器仪表有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员:陈瑞霞 |
| 不符合事实描述：查编号：28130386WS的万用表，2019年11月19日，经菏泽市产品检验检测研究所检测，出具了《测试证书》，未见进行有效性确认。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022:2003标准7.1.1条不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_；488bd7bfbfdd115c9223e0ef2dba013审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_1f9e843674932c77e767ad15673fe82企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.3.24 |
| 纠正措施:1. 按计量器具管理规范，对该测量设备进行有效确认。
2. 对实施人员进行培训，保证测量设备的满足使用要求。

1f9e843674932c77e767ad15673fe82企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。审核组代表签名:  |

可另附页