测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 淄博弘扬石油设备集团有限公司

编    号：   0049-2020

认证报告内容

1. 企业名称： 淄博弘扬石油设备集团有限公司（含淄博弘扬威德福油田设备有限公司）

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 淄博市淄川区经济开发区七星河弘扬路1号

企业活动范围和场所： 淄博市淄川区经济开发区七星河弘扬路1号、2号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 3 (人.日)，现场人日 2 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-03-20 8:00:00至2020-03-20 17:00:00，

现场审核： 2020年03月21日 上午至2020年03月21日 下午。

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞠录梅 | 女 | 组长 | 13963660082 | 审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0234 |
| 刘文动 | 男 | 组员 | 15169406879 | 审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0235 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 高环 | 高佃升 | 高琳 | 尚莉 | 李兴奎 | 侯希康 | 王震 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 副总（管代） | 生产部 | 实验室 | 品质部 | 技术部 | 销售部 |

9. 认证审核准则：

9.1、《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：石油设备及配件制造、销售、维修；产品使用的包装与防腐材料的销售；经营本企业的自产产品的出口业务和本企业所需产品的进口业务（以进出口企业资格证书为准）。

12、文件审核情况说明：

12.1、收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

淄博弘扬石油设备集团有限公司成立于2002年02月01日，类型为有限责任公司。公司法定代表人为王飞，营业执照的登记时间为2018年8月3日，营业期限为2002年02月01日至  年  月  日，营业执照上住所为淄博市淄川区经济开发区七星河弘扬路1号。（淄博弘扬威德福油田设备有限公司，法定代表人为高环，营业执照的登记时间为2009年01月05日，营业期限为2007年08月15日至2027年08月12日，营业执照上住所为淄博市淄川区经济开发区七星河弘扬路2号），生产经营场所为淄博市淄川区经济开发区七星河弘扬路1号、2号，营业资格满足要求（两个公司的隶属关系见附件“证明”）。见附件（1-1,1-2，1-3）。

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业不是重点耗能单位。

测量管理体系覆盖的产品及活动范围为: 涉及到企业石油设备及配件制造、销售、维修；产品使用的包装与防腐材料的销售；经营本企业的自产产品的出口业务和本企业所需产品的进口业务（以进出口企业资格证书为准）等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

淄博弘扬石油设备集团有限公司（含淄博弘扬威德福油田设备有限公司）于（1）2019年05月28日，通过“华信技术检验有限公司”的GB/T19001:2016《质量管理体系认证》证书，证书有效期为2022年05月29日；（2）2018年08月20日，通过“北京中联天润认证中心”的GB/T 28001:2011《职业健康安全管理体系认证》证书，证书有效期为2021年03月11日；（3）2018年08月20日，通过“北京中联天润认证中心”的GB/T 24001:2016《环境管理体系认证》证书，证书有效期为2021年08月19日。证书见附件（2-1至2-3）。

该公司查企业建立计量标准5项，计量标准考核证书情况：（1）“测微量具检定装置（［2019］淄量川企证字第 001 号）”，测量范围为（0-100）mm,发证日期为2019年05月13日，有效期至2023年05月12日,发证部门为淄博市淄川区市场监督管理局。（2）“卡尺量具检定装置（［2019］淄量川企证字第 004 号）”，测量范围为（0-300）mm,发证日期为2019年05月13日，有效期至2023年05月12日发证部门为淄博市淄川区市场监督管理局。（3）“指示量具检定装置（［2019］淄量川企证字第 003 号）”，测量范围为（0-25）mm,发证日期为2019年05月13日，有效期至2023年05月12日发证部门为淄博市淄川区市场监督管理局。（4）“配热电偶用温度仪表检定装置（［2019］淄量川企证字第 002 号）”，测量范围为（0-100）mV,发证日期为2019年05月13日，有效期至2023年05月12日发证部门为淄博市淄川区市场监督管理局。（5）“工业用廉金属热电偶检定装置（［2016］淄量川企证字第 001 号）”，测量范围为（90-1300）℃,发证日期为2019年12月2日，有效期至2023年12月1日发证部门为淄博市淄川区市场监督管理局。证书见附件（3-1至3-5）。

12.2、审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年7月1日发布并实施实施企业测量管理体系HY/CL SC-2019《测量管理体系质量手册》、HY/CL CX (001-025)-2019《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。

12.2.1 标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2 企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为实验室，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的12个部门，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。

12.2.3企业采用过程方法编制了《测量管理体系质量手册》和《程序文件》，并配有组织机构图，测量管理体系职能分配表，明确规定了总经理6项职能、管理者代表8项职能和主要计量职能部门-实验室17条计量管理职责。并配备了生产工艺流程图（见附件）。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《质量手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3、评价客户现场的具体情况与客户的人员进行讨论，已确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况。

12.3.1、企业产品主要执行技术标准为SY/T5029-2013《抽油杆》、GB/T 26075-2019《抽油杆用圆钢》，检验标准GBT 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法标准》、GB/T 230.1-2009《洛氏硬度试验第1部分：试验方法》，等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了《原料化学分析C含量检测过程》等57个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的《试验、监视和测量设备台账》和《测量设备计量确认明细表》，对45台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对《原料化学分析C含量检测过程》、《接箍表面硬度检测过程》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.4、根据客户的认证场所的确认及测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置，满足认证标准的需求。

12.4、评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2019年11月20日-22日组织了公司测量管理体系内审，成立审核组，对公司的管理层、12个部门和生产车间，进行了全要素的审核。内审共发现1个次要不符合项，已制定纠正措施，并于2019年11月25日完成整改。

12.4.2、企业于2019年12月20日开展了管理评审。会议由公司总经理主持、管理者代表汇报了测量管理体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。公司测量体系目前存在的体系内审人员配备、测量设备管理及识别测量过程要求等方面的问题，制定了整改措施，并落实了责任部门。

审核组认为：根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

13、现场审核情况：

审核组于2020年3月21日利用1天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业12个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《原料化学分析C含量检测过程》、《接箍表面硬度检测过程》等关键测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

审核组就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1、总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，职能部门作用发挥较好，企业测量管理体系主要负责人员18人，职责明确，具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求，共识别57个测量过程，15个重要过程，“原料化学分析C含量检测过程”、“电磁流量计耐压强度试验测量过程”等2个测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程所用测量设备配备齐全。企业共有1595台/件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴；实验室负责测量设备全过程管理，制定了测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求，测量设备标识齐全。

13.2、企业建立了《合格供方台账》，测量设备供应商为济南万业试验机有限公司、Newage公司、莱州华银实验仪器有限公司、成都量具刃具厂等，分别供应硬度计、试验机、温度仪表、卡尺等测量设备，已进行资质和能力评价，资质满足要求。企业委外检定/校准服务机构共有3家，为 “苏州国方校准测试技术有限公司”、“浙江中溯计量技术有限公司”、“淄博市计量测试所”，已对“苏州国方校准测试技术有限公司”、 “淄博市计量测试所”资质和能力及服务质量完成了评价，资质符合要求。

13.3、质量目标完成情况：

企业制定6项测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准  GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致。已对2019年7月-12月质量目标完成情况进行统计，质量目标均已完成。2019年12月对公司内、外部顾客的满意度进行了调查，顾客满意度99.0%。已完成目标值。

13.4、本次审核出具次要不符合1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

不符合01：企业未提供出“浙江中溯计量技术有限公司”的校准服务方的资质评价记录。不符合6.4外部供方的要求。（属于次要不符合项）

13.5、现场重点抽查了《原料化学分析C含量检测过程》、《接箍表面硬度检测过程》，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.6、企业共有测量设备1595台件。企业建立5项计量标准，开展自检测量设备数量为1537件，计量标准装置均送检至“淄博市计量测试所（（鲁）法计（2018）第37003号）”进行检定。企业外送测量设备58台件（包括企业强制检定设备共有32台件），均委外送检到“苏州国方校准测试技术有限公司（CNAS L7684）”、“浙江中溯计量技术有限公司（CNAS L10073）”、“淄博市计量测试所（（鲁）法计（2018）37003号）”等 3家等机构进行检定、校准。企业量值溯源符合标准要求，随机抽查6台，校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.7、测量过程控制

13.7.1、查关键测量过程控制：《原料化学分析C含量检测过程》、《接箍表面硬度检测过程》，详见附件《测量过程检查表》。

13.7.2、现场重点抽查了《原料化学分析C含量检测过程测量不确定度评定报告》、《电磁流量计耐压强度试验测量过程测量不确定度评定报告》，不确定度评定方法正确，详见附件A测量不确定度评定报告。

13.7.3、现场重点抽查了《原料化学分析C含量检测过程有效性确认记录》、《电磁流量计耐压强度试验测量过程有效性确认记录》和《原料化学分析C含量检测过程监视记录和控制图》、《电磁流量计耐压强度试验测量过程监视记录和控制图》，基本满足标准要求。详见附件B《测量过程有效性确认记录》和附件C《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.7.4、2019年能耗为：电：14418000kWh,折标煤177.20吨标煤；水：6836吨，折标煤0.06吨标煤,天然气：6960立方米，折标煤0.93吨标煤，共消耗178.19吨标煤。企业不是重点耗能单位。

14、审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年3月20日的文件审核情况和2020年3月21日现场审核情况， 审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，淄博弘扬石油设备集团有限公司（淄博弘扬威德福油田设备有限公司）测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、加强测量过程的识别和有效监控方法；提高测量手段和测量方法

15.2、建立健全工艺文件，根据企业需求增强监控手段；

15.3、增加计量管理人员数量，参加培训，提高企业的内部管理水平。

16、其他需要说明的事项:

无其他需要说明的事项

17. 审核组组长（签字）：                                日期：2020年3月21日

- 审核组成员(签字)：                                   日期：2020年3月21日

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：