测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 常州常工电子科技股份有限公司

编    号：          0038-2020

认证报告内容

1. 企业名称： 常州常工电子科技股份有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 常州市新北区新科路9号

企业活动范围和场所： 常州市新北区新科路9号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 3  (人.日)，现场人日 2  (人·日)

6. 认证审核活动（（文件审核、远程审核+现场审核））实施日期和地点：

文件审核： 2020-03-28 8:00:00至2020-03-28 17:00:00，

远程审核： 2020年03月29日 上午至2020年03月29日 下午，

现场审核: 时间待定

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内 职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴素平 | 女 | 组长 | 13912864865 | 高级审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0026 |
| 林 兵 | 男 | 组员 | 13588800890 | 审核员 | 中认协评[2019]179号ISC[S]0346 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 李新宏 | 朱尚嵩 | 季慧 | 栾国庆 | 徐建忠 | 卲岚 | 郦辉 | 潘栋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 副总经理 兼管代 | 管理部部长 | 管理部 计量员 | 技质部 部长 | 研发部部长 | 生产部部长 | 销售部部长 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：SIMS智能集中式电能计量系统、电子远传水表、三相四线智能电能表、单相电子式电能表、单相费控智能电能表、三相四线电子式电能表和节能控制与管理设备的生产，能耗监测管理系统、供水管网渗漏检测系统应用软件开发，信息系统集成。涉及的部门有管理层、技质部、管理部、采购部、销售部、、研发部、生产部（生产车间）。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业SIMS智能集中式电能计量系统、电子远传水表、三相四线智能电能表、单相电子式电能表、单相费控智能电能表、三相四线电子式电能表和节能控制与管理设备等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为2327万元，营业期限2000年11月02日至长期，2019年06月12日取得三证合一营业执照，组织机构统一信用代码：91320411724153766E。法人资格满足要求。企业的产品取得了浙江省质量技术监督局颁发的计量器具型式批准证书：1、三相四线智能电能表DTZ1129（0.5S）、单相电子式电能表DDS1129(1级)，2015年03月11日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2014E298-32；2、三相四线电子式电能表，DTS1129(1级)，2015年09月07日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2015E248-32；3、智能集中式电能计量系统STMS-2（1级）,2016年05月26日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2015E533-32；4、单项电子式电能表（双控双计量），DDS1129-Ⅱ(1级)、DDS1129-Ⅲ(1级)，2016年12月20日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2016E266-32；5、单项电子式电能表（双控双计量模块），DDS1129-Ⅳ(1级)、DDS1129-Ⅴ(1级)、 DDS1129-Ⅵ(1级)，2017年02月23日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2016E358-32；6、单项费控智能电能表（双控双计量），DDZY1729-Ⅱ(1级)，2017年06月09日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2017E036-32；7、单项费控智能电能表（三控双计量），DDZY1729-Ⅲ(1级)、DDZY1729-Ⅳ(1级)，2017年06月09日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2017E033-32；8、单项电子式电能表（导轨式），DDSU1129系列(1级)、DD29-Ⅱ(1级)，2019年04月09日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2018E054-32；9、三相四线电子式电能表（导轨式），DTSU1129(1级)，2018年03月05日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2017E357-32；10、单项费控智能电能表，DDZY1729系列(1级)，2019年08月26日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2019ED041-32；11、单相电子式电能表DDS1129系列(1级)，2019年08月28日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2019ED062-32；12、直读式远程水表，LXSG DN(15-20)mm,2级，2019年12月18日取得了计量器具型式批准证书，证书编号2019FD036-32。企业取得了中国国家强制性产品认证证书，编号2010010301397530，产品名称：电能计量柜（配电板），有效期至2024年06月28日；取得了中标研国联（北京）认证公司颁发的ISO9001:2015体系认证证书，有效期至2021年04月15日；取得了中标研国联（北京）认证公司颁发的ISO14001:2015体系认证证书，有效期至2020年12月05日；取得了中标研国联（北京）认证公司颁发的ISO900OHSAS18001:2007认证证书，有效期至2020年12月05日；取得了ISO/IEC27001:2003认证证书，有效期至2021年02月08日；取得了北京信标认证有限公司颁发的AAAAA级GB/T35966-2018认证证书，有效期至2023年01月08日；取得了中标联合（北京）认证有限公司颁发的AAAAA级GB/T27922-2011认证证书，有效期至2022年06月03日。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查核，企业不是重点耗能单位，企业的产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年10月20日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为技质部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它5个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图，测量管理体系职能分配表，明确规定了，总经理10项决策职能，管理者代表30项决策职能，计量职能部门技质部28项执行职能，并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为GB 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分总则、GBT 17215.211-2006 交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备、GB/T 17215.321-2008《交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）》、GB/T 778.1-2007《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 第1部分：规范》、JJG 596-2012《电子式交流电能表检定规程》、CJT 224-2012《电子远传水表》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了电容检测、电压检测、电阻检测、耐压检测、绝缘电阻检测、车间环境温度检测、水表的示值误差检定、单相电能表的示值误差检定、三相电能表的示值误差检定等测量过程等44个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对A、B类测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对原料检验、生产过程质量控制 、产品出厂检验检测等重要测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.3、企业对三相电能表电能误差检定等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年02月27日 ，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了一个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

12.4.2、企业于2020年03月04日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由总经理杨新宏主持，根据管理评审内容的要求，说明了这次测量管理体系管理评审会议的目的、评审范围及评审要点，管理者代表通报测量管理体系运行情况，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，对测量管理体系充分性、有效性、适宜性、对目标的适宜性进行总结性评价，提出改进或纠正的要求，并形成了管理评审报告，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于03月29日利用一天远程审核时间，根据审核计划先后抽样检查了企业6个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司产品质量、安全和环境管理等的电子版本的资料进行了审核，为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节，三相电能表电能误差检定等测量过程，该企业主要耗能为电、水，2019年耗标准煤30.7t,非重点耗能企业。掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，技质部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员65人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了44个测量过程，其中三相电能表电能误差检定等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料、外购件进厂检验、工艺生产过程质量控制、产品出厂检验测量过程的测量设备配备齐全，生产过程采用过程控制，企业共有45台件 ，测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；现场测量设备配备、实验室的环境、测量设备标识管理情况待现场审核时再确认；采购部门负责建立测量设备合格供方名录，技质部部门负责对提供服务的检定、校准机构等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

查Q/CG G002-2019 《测量体系管理手册》规定了公司的管理体系管理方针及质量目标六

项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，查2019年10月至2020年2月的测量体系目

标完成情况统计表，各部门的完成情况，由技质部统计考核均达标，满足要求。

13.2本次远程审核未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.3远程重点抽查了三相电能表电能误差检定等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业生产的产品属于计量器具，企业最高标准器及在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为常州市计量测试技术研究所、江苏省计量科学研究院，量值溯源符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1远程重点抽查：三相电能表电能误差检定测量过程。详见附件《测量过程控制抽查表》

13.5.2远程重点抽查了三相电能表电能误差检定测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3远程重点抽查了三相电能表电能误差检定测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年03月28日的文件审核和03月29日的远程现场审核情况，审核组认为：常州

常工电子科技股份有限公司领导重视测量管理体系工作，技质部作为计量职能部门，职能作用发

挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经检定、校准和验证；重要测量过程进行了计

量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件

得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方

管理规范。综上所述，审核组认为常州常工电子科技股份有限公司的测量管理体系运行符合

GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:

因疫情期间无法进行现场审核，本报告只对其中的电子版本的资料进行远程审核，故需现场审核的部分待现场审核时再进行补充完整。

- 17. 审核组组长（签字）：                日期：2020.03.29

- 审核组成员(签字)：                        日期：2020.03.29

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：