编号：0050-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：安阳中联水泥有限公司 不符合报告编号： 01 |
| 企业下属部门: 生产品质部 陪同人员:付永庆 |
| 不符合事实描述：  查《安阳中联水泥有限公司计量器具总台账及校准确认周期表》，计量器具未进行分类管理。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_GB/T19022:2003标准6.3.1条\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；  c0183d15897d8cab28562708f8ddd105e51bae753cbc79329df3ac6fb71ebb  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_ \_\_\_  648992ea5a6ea5107a7b0754bc63272  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_ \_\_\_\_  日期:2020.3.26 |
| 纠正措施:   1. 按计量器具管理文件要求，对该测量设备进行分类管理。 2. 对实施人员进行规程培训，保证测量设备管理的满足标准要求。   c0183d15897d8cab28562708f8ddd10648992ea5a6ea5107a7b0754bc63272  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭。  c0183d15897d8cab28562708f8ddd10  审核组代表签名: |

可另附页