[image: image1.png]



   

[image: image2.jpg]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.jpg]




编 号：0050-2020
能源计量审核情况表
	企业名称
	安阳中联水泥有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	11.02


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	3
	11
	53

	能源计量器具配备率（%）
	100
	100
	100

	配备率是否符合要求
	满足
	满足
	满足

	准确度等级是否符合要求
	满足
	满足
	满足

	审核情况说明：

企业能源品种主要有：电力、水、煤等，查2019年（1-12月份）消耗总标煤为11.02万吨。企业建立了能源管理制度，安全环保办公室是公司能源的主管部门，对能源数据采集进行维护，确保数据采集正确、测量数据汇总、平衡、分析考核。

查进出用能单位应配3台件实配3台，进出主要次级用能单位应配11台件实配11台件，配备率100%。主要用能设备应配53台件，实配53台件，配备率100%。配备的各级能源计量器具的准确度等级满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

企业2018年5月28日，通过了中国建材检验认证集团股份有限公司的GB/T23331-2012《能源管理体系 要求》、RB/T106-2013《能源管理体系 水泥企业认证要求》认证，有效期至2021年4月14日。
      

审核组长(签名)                   企业代表（签名）             

 日期: 2020.3.26                       日期:2020.3.26



