编号：0052-2020

审核员现场审核记录(一)

该公司名称：安徽星空图信息科技有限公司

审核员：  吴素平                                  审核日期：2020年03月31日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚该公司为什么要建立测量管理 ？该公司顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？该公司有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理方张伟任命行政主任郭涛为管理者代表。 通过制订测量体系文件和该公司相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门综合部进行传递。为保证职能机构职能发挥，该公司给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是测绘中的距离测量、角度测量、高度差测量要求。 该公司通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表综合部 | 否 |
| 2 | 该公司的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是综合部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者3项主要职能，管理者代表15项主要职能，计量职能部门综合部30项主要职能。 该公司把测绘中的距离、角度、高度差测量等测量过程列入测量体系管理。 | 管理者代表综合部 | 否 |
| 3 | 该公司是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 该公司在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 综合部已组织识别测绘中的距离、角度、高度差测量中的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，该公司通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 该公司产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理者代表 综合部 | 否 |
| 4 | 该公司是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了单位的测量体系4项质量目标。有具体指标可测量，每季度由综合部统计考核，均能达标。 | 综合部 | 否 |
| 5 | 该公司管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 该公司最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 该企业于2020年01月18日开展了测量管理体系管理评审，会议由总经理方张伟主持，管代郭涛及各部门负责人根据管理评审输入要求进行了汇报了体系运行实施及完成情况。总经理总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 管理层 综合部 | 否 |
| 6 | 该公司是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 该公司是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况 该公司是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 该公司制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。编制了测量人员情况一览表。综合部制定各类人员能力要求，体系相关人员45人，计量人员30人。抽查了该公司制定的2019年员工培训计划表，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过口头提问、考试进行评价，满足要求。 抽查测绘人员李彬锋、取得了国家自然资源部颁发的注册测绘师，证书编号为183400464，有效期至2021.10.17;取得了工业和信息化部人才交流中心颁发的公司倾斜摄影测量师（高级），证书编号JXJQ17000000017083。测绘人员王卫红，取得了国家自然资源部颁发的注册测绘师，证书编号为153400183，有效期至2021.10.30；人员资质满足要求。 | 综合部 | 否 |
| 7 | 该公司管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 公司编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和该公司管理要求，文件有效、受控。 查该公司执行标准有GB 50026-2007《工程测量规范》、GB/T 50228-2011 《工程测量基本术语标准》、GB/T25530-2010 《地理信息 服务》、GB/T 30319-2013《基础地理信息数据基本规定》、GB/T 14950-2009《摄影测量与遥感术语》、XKT-CMS/SC-2019《测量管理手册》、XKT-CMS/CX(01-21)-2019《测量管理体系程序文件》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 8 | 该公司是否建立测量设备管理程序？该公司规定哪些测量设备纳入测量管理体系？该公司对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.2.4标识 | 公司建立了XKT-CMS/CX09-2019《测量设备管理程序》、XKT-CMS/CX08-2019《标识管理程序》，该公司规定了用于测绘中的距离、角度、高度差测量的测量设备列入体系管理，综合部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账及周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，该公司测量设备台帐共有32台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，该公司的《标识管理程序》满足标准要求，现场有用的测量设备计量确认状态标识待现场审核时确认。该公司所有测量设备的使用无环境要求。，抽查：编号S84624 检定日期：2019年3月27日，全站仪测量设备 有效期12个月；编号：S94368，全站仪测量设备，校准日期：2019年5月10日，有效期12个月；现场计量确认标识齐全，完好，抽查的测量设备的计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | 综合部 | 否 |
| 9 | 该公司是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 该公司建立了XKT-CMS/CX12-2019《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。该公司对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 综合部 | 否 |
| 10 | 该公司是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 该公司建立了XKT-CMS/CX13-2019《计量确认间隔管理程序》，该公司目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 综合部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 该公司建立了XKT-CMS/CX08-2019《标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前该公司没有需要封印的测量设备。 | 综合部 | 否 |
| 12 | 该公司是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 该公司建立了XKT-CMS/CX14-2019《测量过程设计与实现控制程序》，该公司识别了顾客、组织和法律法规的要求，该公司共识别了3个关键测量过程。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 该公司对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。查工程角度测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。 | 综合部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查XKT-CMS/CX16-2019《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了工程角度测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 综合部 | 否 |
| 14 | 该公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该公司无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为安徽省测绘仪器计量检定站，安徽省计量科学研究院、华东水文仪器检测中心等，量值溯源符合要求。 抽查测量设备台帐中的编号746539，规格型号DINI103的电子水准仪，编号S85715 ，规格型号NTS-362RM全站仪的检定证书，均已超过有效期，未溯源，不满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 综合部 | 次要 不符合项 01 |
| 15 | 该公司如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 该公司通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表综合部 | 否 |
| 16 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？该公司如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 该公司通过《测量过程控制一览表》对顾客要求（国家标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。 | 综合部 | 否 |
| 17 | 该公司每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 该公司于2020年01月10日组织了测量管理体系内部审核，对所有部门进行了全要素的审核，共开出了2个不符合项，制定了纠正措施表，规定了整改完成日期，并落实了纠正措施的有效性验证的责任人。 | 管理者代表综合部 | 否 |
| 18 | 该公司是否对测量体系监视形成文件？该公司是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 该公司制定了XKT-CMS/CX19-2019《测量管理体系监视程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。该公司对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 综合部 | 否 |
| 19 | 该公司发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 该公司的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 该公司不合格测量设备控制是按照该公司的程序文件进行控制，符合XKT-CMS/CX20-2019《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 综合部 | 否 |
| 20 | 该公司如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 该公司制定了XKT-CMS/CX21-2019《纠正和预防措施管理程序》中规定的纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 综合部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，满足要求。该公司无强检器具，无定量包装产品。 | 综合部 | 否 |