不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****□EMS****■OHSMS****职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **江苏耶格尔环保工程有限公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **刘峰** |
| **不符合事实描述:**配电室内电线杂乱铺地，未见绝缘手套、绝缘靴等劳保用品。**上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****☑ GB/T 45001-2020 idtISO45001：2018标准 8.1.2 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2020年3月27日 日 期：2020年3月27日 日 期：2020年3月27日**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **纠正措施有效。** **审核员： 日期：2020年3月27日**  |



****