编    号：0006-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称：  上海科科阀门集团有限公司__

审核员：________________

审核日期： 2020年03月31日 上午至2020年03月31日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司于2019年12月12日-13日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表陆建平参与审核。内审分2个组，对公司5个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现2个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2019年12月19日，按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2019年12月22日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理杨忠义主持，管理者代表陆建平等汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量体系管理目标完成情况、产品进厂检验等管理方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 质管部 行政部 | 否 |
| 2 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对关键测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。制定了《化学成分测量过程控制规范》、《洛氏硬度计测量过程控制规范》、《机械性能检测过程控制规范》。见《化学成分测量过程监视统计记录表》、《洛氏硬度计测量过程监视统计记录表》、《机械性能检测过程监视统计记录表》，对关键测量过程，使用的测量设备进行了计量确认和验证。测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 技术部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《2019年测量管理体系计量目标完成》已对6项质量目标质量目标完成情况进行统计，年度质量目标完成情况较好。 | 质管部 行政部 | 否 |
| 4 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对测量管理体系对2019年度认证审核发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。查编号为R15-2019060108001“温度湿度表”校准证书，已于2019年6月1日进行校准。经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 质管部 行政部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 建有《测量过程及控制一览表》，该企业为阀门生产和销售企业，质管部已组织识别化学成分检验测量过程等75个测量过程，其中关键测量过程17个、重要测量过程13个。今年，企业无新增测量过程。抽查已识别关键测量过程：《化学成分检验测量过程》，有测量设备的计量确认过程，有效性确认方法正确。测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求。有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合相关程序的要求。按编制《化学成分检验测量过程控制规范》监视要求进行控制。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查《化学成分检验测量不确定度评定报告》1份，测量确定度方法正确，详见附件《化学成分检验不确定度评定报告》。 | 质管部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查《强制检定计量器具台账》，共有1台测量设备“兆欧表” (绝缘电阻表)，检定日期为2019年09月12日，检定机构为“上海市嘉定区计量质量检验检测所”。 企业未建计量标准，所有测量设备均由 “上海希贝计量校准技术有限公司”、“苏州市计量测试院”等检定校准机构提供测量设备检定校准服务。设备上均有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。 抽查“上海希贝计量校准技术有限公司” 实验室认可证书(注册号：CNASL5749)、“苏州市计量测试院”（计量检定机构授权证书号：（苏）法计（2018）1005号），量值溯源符合要求。 抽查 10份测量设备检定/校准证书报告，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。 详见《量值溯源抽查表》。 | 技术部 质管部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内和海外市场、客户二方审核及企业形象广告宣传。 | 质管部 行政部 | 否 |