不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　　　EMS　　　　OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **江西万佳保险设备有限公司** | | |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **罗红** |
| **不符合事实描述:**  **未提供对监视和测量设备（游标卡尺、钢卷尺）进行校准或验证的相关证据。**  **上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**    **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020年4月2日 日期：2020年4月2日 日期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |