项目编号：0123-2019-2023

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：梅河口市兴业精密钢管有限公司

审核员：                                        审核日期：

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为XXX的XXXXXX201X.XX.XX日检定合格。查出厂编号为XXX的XXX201X年X月XX日检定合格现场标识、台账信息和证书一致。XXX环境条件满足要求。（每个部门可抽2-4）台件测量设备 | XXX | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：XXX测量过程，要求是否识别？测量设备是否检定？验证是否满足要求？查（2-3）个测量过程，如果部门有关键测量过程查关键测量过程计量要求导出及验证方法是否正确，测量设备是否满足测量过程预期使用要求。验证不符合如何处理？祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | XXX |  |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业是否有新增关键测量过程，是否编制控制规范？是否对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，是否按控制规范规定的频次进行监视。如没有新增，抽查原有关键测量过程是否持续控制和监视祥见《测量过程控制检查表》及附件 | XXX |  |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了XXXXXXXX等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法是否正确。 |  |  |